Министерство науки, высшей школы и технической политики России
Новосибирский государственный технический университет

Измерение уровней шума

Методические указания к лабораторной  работе №14 

для студентов  всех факультетов и всех форм обучения

Новосибирск – 1992

Составители: Г.Ф.Королев, канд. техн. наук

    В.М.Попов, канд. техн. наук

Рецензент:     А.И.Бородин, канд. техн. наук

Работа подготовлена на кафедре охраны труда

Цель работы
        Познакомить студентов с методами и средствами измерения производственного шума на рабочих местах.
            1. Введение

Звук как физический процесс представляет собой волновое дви​жение упругой среды. Основными характеристиками звука являются: частота колебаний, звуковое давление, интенсивность и скорость звука.

Звуковое давление - это переменная составляющая давления воз​духа, возникающая вследствие колебаний источника звука. Количест​венной оценкой служит среднеквадратическое значение.

Интенсивность звука - это звуковая мощность на единицу пло​щади, передаваемая в направлении распространения звуковой волы, в свободном звуковом поле интенсивность  J связана со среднеквад​ратичным звуковым давлением  P  и скоростью звука  C  выражением


[image: image41.png]



(1)

где   
[image: image2.wmf]r

 - плотность среды.

Минимальные значения звукового давления и интенсивности, ед​ва различимые звуковым аппаратом, называются пороговыми. При час​тоте 
1 кГц пороговое значение интенсивности 
[image: image3.wmf]0

J

 составляет 
[image: image4.wmf]14

10

-



 EMBED Equation.3  [image: image5.wmf]2

/

м

Вт

, а соответствующее ему звуковое давление 
[image: image6.wmf]0

P

=2*
[image: image7.wmf]5

10

-

Па . Верхняя по интенсивности граница воспринимаемых человеком звуков характеризуется порогом болевого ощущения, равным около 1 
[image: image8.wmf]2

/

м

Вт

. Широкий диапазон интенсивностей звука, воспринимаемых слухом, объ​ясняется пропорциональностью слуховых ощущений логарифму количества энергии раздражителя. Поэтому уровни шума принято измерять в относительных единицах (децибелах)

                        
[image: image9.wmf]0

0

lg

20

lg

10

P

P

J

J

L

=

=

  , дБ              (2)
Беспорядочнее сочетание звуков различной частоты и интенсив​ности называется шумом. Обычно значение уровней шума находят опыт​ным путем, причем не для каждой отдельной частоты, а для октавных (или третьоктавных) полос частот.

Октавной называется полоса, в которой верхняя граница часто​ты 
[image: image10.wmf]B

f

 вдвое больше нижней 
[image: image11.wmf]H

f

. Третъоктавная полоса частот со​ставляет 1/3 часть октавы. Основной характеристикой октавной и третьоктавной полос является среднегеометрическая частота

                         
[image: image12.wmf]H

B

СР

f

f

S

=

                                (3)
Если на человека воздействуют одновременно шумы, излучаемые различными источниками, то результирующий уровень шума определяет​ся по формуле

  
[image: image13.wmf]D

L

L

MAX

РЕЗ

+

=


(4)

где  
[image: image14.wmf]MAX

L

 - уровень шума, создаваемый источником большей интен​сивности; 

        
[image: image15.wmf]D

     - добавка к более высокому уровню за счет шума источ​ника    

                  меньшей интенсивности.

При числе источников шума более 2х уровни суммируются непо​следовательно от наибольшего к наименьшему. Численные значения  приведены  в табл.1.

Таблица 1

Значения добавки  
[image: image16.wmf]D

  для подсчета суммарного уровня звукового  давления от двух источников
	Разность двух складываемых уровней
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	15
	20

	 
[image: image17.wmf]D

, дБ
	3
	2,5
	2
	1,8
	1,5
	1,2
	1
	0,8
	0,6
	0,5
	0,4
	0,2
	0


По характеру спектра шум подразделяется на широкополосный (с

непрерывным спектром шириной более одной октавы) и тональный, в спектре которого имеются выраженные дискретные тона.

        Кроме спектра для оценки шума используется также уровень звука, измеряемый на выходе корректирующего частотного фильтра с характеристикой, соответствующей восприимчивости человеческого уха к звукам различной частоты. Частотные характеристики одинаковой восприимчивости зависят от громкости слышимых звуков. По этой при чине для разных измерительных задач необходимы разные корректи​рующие фильтры. В шумомерах имеются корректирующие Фильтры с час​тотными характеристиками, показанными на рис.1. Эти характеристи​ки и фильтры принято обозначать А, В  и С. Характеристика соответствует малым громкостям и используется при гигиенической оценке производственных шумов. Уровень звука, измеренный на вы​ходе корректирующего фильтра А, обозначается  
[image: image18.wmf]A

L

 (дБА).

[image: image19.jpg]2 3457 w0t

Yacmoma, (5





Рис.1. Частотные характеристики корректирующих фильтров А, В, С.
По временным характеристикам шум подразделяется на постоян​ный к непостоянный. Постоянным шум считается, если его уровень звука за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной харак​теристике "медленно" шумомера. Если же измерения звука за смену превышают 5 дБА шум считается непостоянным.

Непостоянный шум подразделяют:

- на колеблющийся во времени, уровень звука которого непре​рывно изменяется во времени;

-
на прерывистый, со ступенчато изменяющимся уровнем звука

на 5 дБА и более, причем длительность интервалов, в тече​ние которых уровень остается постоянным и составляет 1с и более;

-
на импульсный, состоящий из одного или нескольких звуковых
сигналов, каждый длительностью менее 1с, при этом уровни
звука, измеренные в дБА I (на временной характеристике
"импульс" шумомера) и дБА (на временной характеристика
"медленно" шумемера) отличаются не менее чем на 7 дБА.

Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления   L в дБ в 9 октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц. В качестве харак​теристики постоянного широкополосного шума на рабочих местах до​пускается принимать уровень звука в дБА, измеряемый на временной характеристике "медленно" щумомера.

Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах являет​ся интегральный критерий - эквивалентный (по энергии) уровень зву​ка постоянного широкополосного шума, который имеет то же самое среднее квадратическое звуковое давление, что и в данный непосто​янный шум в течение определенного интервала времени.

Дополнительно для колеблющегося во времени и прерывистого шума ограничивают максимальные уровни звука в дБА, измеренные на временной характеристике "медленно", а для импульсного шума -максимальный уровень звука дБА I, измеренный на временной харак​теристике "импульс".

Значение допустимых уровней шума на рабочих местах приведены в прил.1.
            2.  Описание лабораторного стенда

На передней панели стенда расположен автоматический выключа​тель, с помощью которого на стенд подается напряжение, лицевая панель измерителя шума с органами управления и тумблер для включения  источника шума. Над измерителем шума в панели стенда имеет​ся отверстие для микрофона, которое закрывается крышкой. Это от​верстие необходимо для измерения уровня шума источника, располо​женного внутри стенда.

Порядок работы с измерителем шума излагается в кратком описа​нии, которое находится на передней панели лабораторного стенда.

3. Указания по проведению измерений и обработке результатов

       Микрофон следует располагать на высоте 1,5 м над уровнем пола (если работа выполняется стоя) или на высоте уха человека, подвергающегося воздействию шума (если работа выполняется сидя). Микрофон должен быть ориентирован в направлении максимального уровня шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, проводя​щего измерения. Точка измерения должна быть удалена от стен зда​ния не менее чем на 2 м.

Для оценки шума от одиночного источника измерения производятся на рабочем месте при остановленном прочем оборудовании и вентиляции данного помещения, после чего измеряется шум исследуемого источника.

Измерения шума для контроля соответствия фактических уровней шума на рабочих местах допустимым должны проводиться при работе не менее 2/3 установленных в данном помещении единиц. логического оборудования в наиболее часто реализуемом (характерном) режиме его работы.

Измерения уровней звука и октавных уровней звукового давления постоянного шума производятся в каждой точке не менее 3 раз.     

Продолжительность измерения непостоянного шума должна составлять половину рабочей смены или полный технологический цикл. Допускается общая продолжительность измерения в течение 30 состоящая из трех циклов; каждый продолжительностью 10 минут для колеблющегося во времени шума; 30 минут - для импульсного шума; полный цикл характерного действия - для прерывистого.

Значения уровней звука принимают:

· для уровней звука и звукового давления по средним показателям   

         при колебании стрелки;

· для эквивалентных уровней звука по показаниям прибора в   

         момент отсчета;

· для максимальных уровней звуке в момент максимального показания  

         прибора.

       Интервалы отсчета уровней звука, колеблющегося во времени  шума при измерениях эквивалентного уровня продолжительностью 30  минут составляют 5-6 секунд при общем числе отсчетов 360.

При проведении измерений эквивалентных, уровней звука преры​вистого шума переключатель временной характеристики прибора устанавливают в положение "медленно" и измеряют уровни звука и продолжительность каждой ступени.

Эквивалентные уровни звука рассчитывают для прерывного шума в соответствии с прил.2, для колеблющегося во времени шума - в соответствии с прил.З.

        4. Порядок выполнения работы 
        4.1. Измерение уровней шума в лаборатории

Измерения проводят, располагая микрофон на высоте уха сидящего за стендом. Источник шума внутри стенда должен быть выключен.
      Измеряются шумы, создаваемые оборудованием других лабораторных стендов, разговорами и т.п.

4.1 1. Измерить максимальный и минимальный уровни звука на временной характеристике "медленно" (S) и максимальный уровень звука на временной характеристике "быстро"  (F). Результаты за​нести в табл.4.1. Дать заключение о характере изменения шума во времени.

Таблица 4.1 Результаты оценки шумового режима в лаборатории
	Место измерения
	                     Уровни звука на рабочем месте, дБА

	
	На временной характери- 

стике «медленно» шумомера 
	На временной характери- 

стике «быстро» шумомера

	
	Максимальный
	Минимальный
	Максимальный
	Минимальный

	На рабочем месте

 у стенда
	
	
	
	


       4.2.1. Выполнить необходимые измерения и определить эквива​лентный уровень звука на рабочем месте у стенда. Результаты занес​ти либо в табл.4.2, либо в табл.4.3 (в зависимости от характера шума и метода измерений).
Таблица 4.2. Результаты измерений и расчета эквивалентного уровня звука колеблющегося во времени шума.
	Интервалы уровня звука, дБА
	Отметка отсчетов уровней
	Число отсчетов уровней
	Частные индексы
	Суммарные индексы

	
	
	30 мин
	30 мин
	
	

	От  38  до  42
От  43  до  47

От  48  до  52

От  53  до  57

От  58  до  62

От  63  до  67

От  68  до  72

От  73  до  77

От  78  до  82

От  83  до  87

От  88  до  92

От  93  до  97

От  98  до  102

От  103 до 107

От  108 до 112

От  113 до 117

От  118 до 122
	
	
	
	
	


                                    
[image: image20.wmf]A

L

D

=             дБА                      
[image: image21.wmf]=

D

+

=

L

L

ЭКВ

A

30

              дБА
Таблица 4.3 Результаты измерений уровня звука постоянного шума.

	Место измерения
	Уровни звука, дБА
	Уровни звукового давления в дБА в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       4.2. Измерение уровней шума, создаваемых единичным  источником

       Измеряется шум, создаваемый источником шума, расположенным внутри стенда.

Вставить микрофон (до половины) в отверстие на передней па​нели стенда и, включив тумблером расположенный внутри стенда ис​точник шума, измерить создаваемый им уровень звука и октавные уровни звукового давления. Результаты занести в табл. 4.3. Спектр шума изобразить на графике (масштаб на оси частот логарифмический).
[image: image1.wmf]C

P

J

r

2

=


L, дБ     

          31,5  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000    f, Гц 
4.3. Расчет эквивалентного уровня звука прерывистого шума создаваемого оборудованием на рабочем месте у стенда

Вычислить эквивалентный уровень звука прерывистого шума, создаваемого оборудованием, пользуясь методикой, приведенной в прил.2. Шум от оборудования имеет ступени двух уровней. Более высокий уровень обусловлен работой установленного в стенде ис​точника шума. Его значение на рабочем месте у стенда меньше уров​ня звука, измеренного внутри стенда (п. 4.2) на 15 дБА. Общая продолжительность работы источника шума за день - I час. В паузах между включениями источника шума остальное оборудование лаборато​рии создает шум с уровнем звука 45 дБА.

Дать заключение о соответствии шума в лаборатории установ​ленным нормам.

            5. Содержание отчета

5.1.Цель работы. 

5.2.Результаты измерений. 

5.3.Расчеты.

5.4.Анализ полученных результатов. Выводы.

           6. Контрольные вопросы

6.1. Классификация шумов.

6.2. Характеристики шума.

6.3. Нормирование шума.

6.4. Методика измерения постоянного шума.

6.5. Методика измерения импульсного и колеблющегося во
   времени шума.

6.6. Методика измерения прерывистого шума.

6.7. Устройство шумомера.

Список литературы

1. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

2. ГОСТ 12.1.050-86. ССБГ. Методы измерения шума на рабо​чих местах.

3. Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах.      

           СН-3223-84.

4. Борьба с шумом на производстве: Справочник / Под общ.ред.
            Е.Я.Юдина. - М.: Машиностроение, 1985. - 400 с.

5. Справочная книга, по охране труда в машиностроении / Под
            общ.ред. О.Н.Русака. - Л.: Машиностроение, 1989. - 541 с.

Приложение I
Допустимые уровни шума на рабочих местах

Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах следует принимать согласно СН 3223-84.

Для широкополосного постоянного и непостоянного (кроме им​пульсного) шума по таб.1.1.
Таблица 1.1
	Вид трудовой дея​тельности, рабочее место


	Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими час​тотами, Гц
	Уровни зву​ка, и эквивале-нтные уровни зву​ка в дБА

	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	I. Творческая деятель​ность, руководящая ра​бота с повышенными тре​бованиями, научная дея​тельность, конструирование и проектирование, црограммиро-вание, пре​подавание и обучение, врачебная деятельность, рабочие места в помеще​ниях дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программис​тов вычисл.машин, в лабораториях для теорети​ческих работ и обработ​ки данных, приема боль​ных в здравпунктах;
	86
	71
	61
	54
	49
	45
	42
	40
	38
	50

	2. Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности,

административно-управленческая деятельность, изме​рительные и аналитичес​кие работы в лаборато​рии, рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата в рабочих комнатах конторских помещений, ла​бораториях
	93
	79
	70
	63
	58
	55
	52
	50
	49
	60

	3. Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами, работа, требующая постоянного слухового контроля, операторская работа по точному графику с инструкцией, диспетчерская работа, рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, машинописных бюро, на участках точной сборки на телефонных и теле​графных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки инфор​мации на вычислительных машинах
	93
	83
	74
	68
	63
	60
	67
	55
	54
	65

	4. Работа, требующая сосредоточенности, ра​бота с повышенными требованиями к процес​сам наблюдения и дис​танционного управления производственными цик​лами, рабочие места за пультами в кабинетах наблюдения и дистанци​онного управления без речевой связи по теле​фону, в помещениях ла​бораторий с шумным оборудованием, в помеще​ниях для размещения шумных агрегатов вычи​слительных машин
	103
	91
	83
	77
	70
	68
	66
	64
	75
	

	5. Выполнение всех видов работ (за исклю​чением перечисленных в гаи 1-4 и аналогич​ных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории пред​приятий
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80

	6. Рабочие места во​дителей грузового ав​тотранспорта, тракто​ров, самоходных шасси, самоходных прицепных и навесных сельскохозяйственных машин,
строительно-дорожных,
землеройно-транспортных, мелиоративных и
других аналогичных видов машин и обслуживающего персонала 
	110
	99
	92
	86
	83
	80
	78
	76
	74
	85


Примечание. Допускается в отраслевой документации устанавливать более жесткие нормы для отдельных видов трудовой деятель​ности с учетом напряженности; запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с октавными уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе; для тонального шума - на 5 дБ меньше значений, указанных в таблице.

Для шума, создаваемого в помещениях установками кондициони​рования воздуха, вентиляции и воздушного отопления (без работы технологического оборудования) - на 5 дБ меньше значений, указан​ных в таблице. Поправку для тонального и импульсного шума в этом случае принимать не следует.

Максимальный уровень звука непостоянного шума на рабочих местах 

п. 5.6 таблицы не должны превышать 110 дБА при измерениях на временной характеристике "медленно", а максимальный уровень импульсного шума на рабочих местах по п.5 таблицы не должен пре​вышать 125 дБ при измерениях на временной характеристике "импульс".

       При измерении максимальных уровней звука импульсного шума поправка - 5 дБ не вводится в случае измерения на характеристике "импульс", а при измерении эквивалентного уровня звука импульсно​го шума на характеристиках "А" и "медленно" берется поправка 5 дБ к значениям, указанным в таблице.

 Приложение 2

Расчет эквивалентного уровня звука прерывистого шума 

(шум в степени - постоянный)

        Эквивалентный по энергии уровень звука, являющийся однозначной характеристикой непостоянного шума, получается в результате усреднения фактических уровней различной интенсивности с учетом времени действия каждого.

Расчет производится следующим образом:

1. Определяются поправки  
[image: image22.wmf]A

L

D

  дБА , 
[image: image23.wmf]i

L

D

 дБА  к значениям измеренных уровней звука 
[image: image24.wmf]Ai

L

  или октавных уровней звукового дав​ления 
[image: image25.wmf]i

L

 в зависимости от продолжительности ступеней шума в соответствии с табл.2.1.
Таблица 2.1
	Продолжительность ступени прерывистого шума, мин
	480
	420
	360
	300
	240
	180
	120
	60
	30
	15
	6

	Поправка 


[image: image26.wmf]Ai

L

D

, дБА 


[image: image27.wmf]i

L

D

  , дБА
	0
	0,6
	1,2
	2,0
	3,0
	4,2
	6,0
	9,0
	12,0
	15,1
	19,0


2. Вычисляются разности  
[image: image28.wmf]Ai

L

-
[image: image29.wmf]Ai

L

D

(
[image: image30.wmf]i

L

-
[image: image31.wmf]i

L

D

)  для каждой   ступени шума.

3. Полученные разности энергетически суммируются в соответствии с табл.1. Определенный суммарный уровень и будет являться
эквивалентным уровнем звука или эквивалентным уровнем звукового давления.

      Пример. 

На заводе за 8-часовой рабочий день токарь обрабатывает 30 деталей. Процесс обработки детали состоит из двух опе​раций. Уровень звука на каждой операции меняется не более чем на 5 дБА, а в целом за время обработки всей детали изменяется более чем на 5 дБА и является непостоянным. Продолжительность 1-й операции 2 мин, уровень звука 

78 дБА; 11-й операции - 10 мин, уровень звука 76 дБА. Необходимо рассчитать эквивалентный уро​вень звука, воздействующий на токаря за смену. Уровень шума в паузах 66 дБА,

Находим время, приходящееся на каждую операцию за смену:

1. 2 мин * 30 = 60 мин  78 дБА.

2. 10 мин * 30=300 мин 76 дБА.

3. Паузы – 120 мин , 66 дБА.

Этим промежуткам времени соответствуют поправки в табл.2.1.:

 9,0 дБА,   2,0 дБА,    6,0 дБА.

Вычисляем разности для каждой ступени шума :

1. 78 дБА – 9 дБА = 69 дБА.

2. 76 дБА – 2 дБА = 74 дБА.
3. 66 дБА – 6 дБА = 60 дБА.
Расположим полученные уровни по убывающей:

     74 дБА,  69 дБА,  60 дБА.

    По табл.1 складываем 2 первых уровня, их разности 5 дБА соответствует добавка 1,2 дБА. Прибавляем добавку к более высо​кому уровню: 74 дБА. Следующей разности - 15,2 дБА соответствует добавка 0,2 дБА, прибавляем ее к более высокому уровню: 75,2 дБА+ + 0,2 дБА = 75,4 дБА.

Таким образом, сумма всех полученных уровней равна 75,4 дБА.

Приложение 3

Расчет эквивалентного уровня звука, колеблющегося во времени шума

(продолжительность измерения 30 минут)

Расчет производится в следующей последовательности:

1. Диапазон подлежащих измерению уровней звука, разбивают на.
следующие интервалы: 38-42, 43-47, 48-52, 53-57, 58-62, 63-67,
68-72, 73-77, 78-82, 83-87, 88-92, 93-97, 98-102, 103-107, 108-112, 113-117, 118-122 дБА.

2. Измеренные уровни звука, распределяют по интервалам,

    подсчитывают число отсчетов уровней звука в каждом интервале.

    Результаты отсчетов заносятся в графы 2 и 3 таблицы прил.З.

3. По табл.2 прил.5 ГОСТ 12.1.050-86 определяют частные ин​дексы в зависимости от интервала и числа отсчетов в данном интер​вале уровней звука. Полученные значения записывают в графу 4 табл.3.1.

4.
Записанные в графе 4 частные индексы суммируются и результат (суммарный индекс) записывают в графу 5 табл. прил.З.

       5. Эквивалентный уровень звука 
[image: image32.wmf]ЭКВ

A

L

  дБА определяют по формуле

           
[image: image33.wmf]ЭКВ

A

L

=30+
[image: image34.wmf]A

L

D


           где   
[image: image35.wmf]A

L

D

- поправка дБА, определяемая по табл.3 прил.5 
           ГОСТа 12.1.050-86  в зависимости от величины суммарного индекса.

Таблица 2.1
	Интервалы

уровней

звука, дБА
	Отметка отсчетов

уровней
	Число отсчетов

уровней
	Частные

индексы
	Суммарный

индекс

	От  38  до  42

От  43  до  47

От  48  до  52

От  53  до  57

От  58  до  62

От  63  до  67

От  68  до  72

От  73  до  77

От  78  до  82

От  83  до  87

От  88  до  92

От  93  до  97

От  98  до  102

От  103 до 107

От  108 до 112

От  113 до 117

От  118 до 122
	
	
	
	


                              
[image: image36.wmf]A

L

D

=      дБА          
[image: image37.wmf]=

D

+

=

L

L

ЭКВ

A

30

       дБА

       Пример. В инструментальном цехе на постоянном рабочем месте проведены измерения уровней звука, колеблющегося во времени в течение 30 мин с интервалами 5-6 с. Требуется определить эквива​лентный уровень звука.
                                              Результаты измерений

	87
	86
	83
	80
	83
	85
	93
	92
	88
	87
	
	80
	81
	89
	94
	94
	93
	90
	87

	86
	85
	79
	77
	78
	80
	83
	84
	85
	80
	
	87
	86
	86
	96
	96
	95
	95
	86

	94
	94
	96
	93
	92
	93
	90
	87
	88
	89
	
	87
	85
	85
	85
	95
	85
	96
	86

	87
	87
	87
	84
	82
	90
	75
	77
	76
	79
	
	81
	82
	82
	86
	84
	88
	89
	90

	89
	89
	96
	85
	85
	84
	81
	85
	86
	84
	
	87
	89
	89
	90
	92
	91
	92
	91

	89
	89
	88
	86
	85
	85
	85
	85
	86
	87
	
	87
	87
	87
	87
	87
	87
	87
	87

	85
	83
	82
	83
	84
	80
	79
	75
	76
	74
	
	90
	91
	89
	78
	79
	80
	81
	82

	82
	83
	82
	82
	83
	81
	82
	82
	83
	83
	
	81
	81
	81
	81
	83
	83
	84
	85

	85
	85
	85
	86
	87
	90
	91
	92
	93
	94
	
	94
	93
	94
	94
	96
	94
	94
	90

	89
	89
	89
	89
	89
	85
	84
	83
	85
	85
	
	84
	87
	86
	87
	82
	83
	82
	82

	82
	82
	85
	86
	87
	80
	77
	77
	78
	80
	
	81
	90
	91
	81
	80
	75
	74
	73

	72
	74
	73
	76
	77
	90
	91
	77
	79
	80
	
	85
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86

	85
	83
	82
	85
	85
	85
	86
	80
	81
	82
	
	81
	83
	83
	90
	92
	93
	90
	97

	96
	94
	95
	94
	92
	97
	96
	96
	96
	85
	
	83
	82
	82
	82
	82
	90
	85
	86

	85
	85
	84
	87
	87
	88
	97
	97
	97
	95
	
	95
	93
	90
	90
	90
	87
	86
	85

	83
	83
	83
	81
	80
	84
	84
	88
	88
	90
	
	90
	91
	90
	88
	88
	87
	80
	79

	80
	80
	80
	79
	79
	79
	90
	89
	90
	89
	
	90
	89
	91
	89
	90
	91
	90
	90

	89
	87
	88
	88
	87
	90
	89
	89
	89
	90
	
	85
	85
	85
	85
	86
	85
	87
	85

	84
	83
	83
	83
	83
	83
	92
	83
	84
	84
	
	85
	86
	87
	87
	87
	87
	80
	85

	86
	86
	86
	84
	81
	82
	82
	87
	80
	81
	
	82
	85
	86
	85
	85
	87
	84
	86


        Измеренные уровни звука распределяем но интервалам и под​считываем число отсчетов, заполняя графы 2,3 табл.3.2 настоящих рекомендаций.

Таблица 3.2
	Интервалы

уровней

звука, дБА
	Отметка отсчетов уровней звука в интервале
	Число отсчетов уровней звука в интервале 
	Частные

индексы
	Суммарный

индекс

	От  38  до  42

От  43  до  47

От  48  до  52

От  53  до  57

От  58  до  62

От  63  до  67

От  68  до  72

От  73  до  77

От  78  до  82

От  83  до  87

От  88  до  92

От  93  до  97

От  98  до  102

От  103 до 107

От  108 до 112

От  113 до 117

От  118 до 122
	
	1

17

69

158

76

39


	28

1580

19400

149000

222000

343000
	735008


          Находим частные индексы по ГОСТу 12.1.050-86 (Приложение 5 табл.2), зная интервал и число отсчетов, а затем заполняем графу 4 табл. 3.1, Складываем все частные индексы и получаем суммарный индекс 735008. По табл.3 в прил.5 ГОСТа 12.1.050-86 определяем поправку  
[image: image38.wmf]A

L

D

 . Таким образом,  
[image: image39.wmf]Ai

L

D

= 59 дБА. Далее по формуле определяем эквивалентный уровень звука    
[image: image40.wmf]ЭКВ

A

L

=30+59=89 дБА. 
_1039819971.unknown

_1039828657.unknown

_1039828856.unknown

_1039829417.unknown

_1039829469.unknown

_1039828725.unknown

_1039828827.unknown

_1039828712.unknown

_1039820349.unknown

_1039820424.unknown

_1039825345.unknown

_1039825537.unknown

_1039823360.unknown

_1039820377.unknown

_1039820199.unknown

_1039820268.unknown

_1039820113.unknown

_1039819776.unknown

_1039819830.unknown

_1039819955.unknown

_1039819787.unknown

_1039819388.unknown

_1039819457.unknown

_1039819515.unknown

_1039819313.unknown

