Приложение

Сведения о состоянии лабораторной базы

	Наименование лабораторий, № аудитории
	Дисциплины учебного плана
	Перечень, количество компьютеров
	Перечень, количество принтеров/сканеров
	Перечень, количество лабораторного оборудования
	Достаточность оснащенности лабораторий (%)
	Соответствие лабораторий требованиям ГОС (%)
	Физическое состояние (% износа)
	Современность оборудования (пятибальная шкала)

	IV-517а 

Лаборатория МЭВМ и компьютерного проектирования  
	Вычислительная техника и информационные технологии;

Методы и средства измерений  в телекоммуникационных системах;

Многоканальные телекоммуникационные системы;

Основы микропроцессорной техники;

Современные системы компьютерного проектирования;

Теория обнаружения различения и оценивания сигналов;

Цифровые устройства и микропроцессоры;

Электронные устройства;
	8шт – Celeron 2000 MHz/

128-256MB/20-40GB/17”
	–
	8шт – Отладочный модуль Microchip
	80
	100
	20
	5

	IV-526 

Лаборатория связи
	Дискретная математика; 
Информатика;

Информационные технологии проектирования радиоэлектронных средств;

Компьютерное схемотехническое проектирование;

Компьютерные технологии в науке и образовании;

Материаловедение и материалы электронных средств;

Менеджмент в телекоммуникациях;

Микроэлектроника  СВЧ;

Моделирование и автоматизированное проектирование ВЧ и СВЧ устройств;

Моделирование и автоматизированное проектирование устройств связи;

Основы автоматики и системы автоматического управления;

Основы передачи дискретных сообщений;

Основы построения телекоммуникационных систем и сетей;

Основы проектирования электронных средств;

Основы радиоэлектроники и связи;

Основы схемотехники;

Проектирование и технология микроэлектронных устройств;

Проектирование микроэлектронных устройств СВЧ;

Проектирование систем качества на радиотехническом предприятии;

Проектирование средств связи;

САПР радиоэлектронных средств;

Схемотехника электронных средств;

Теория оптимизации и принятия решений;

Теория электрической связи;

Технология и управление качеством;

Технология радиоэлектронных средств;

Управление качеством и сертификация радиоэлектронных средств;

Управление качеством электронных средств;

Устройства бытовой электроники;

Физика (специальный курс);

Физическая химия газотранспортных процессов;

Физические основы электроники;
	4шт – Celeron 1300 MHz/

128/20GB/15”
	–
	2шт – Радиорелейная станция Малютка

2шт – Радиостанция служебной связи Сигнал

1шт – Преобразователь Я4С-59

1шт – Блок ПЧ Я4С-54

1шт – Генератор сигналов низкочастотный Г3-118

1шт – Генератор сигналов высокочастотный Г4-151

2шт – Милливольтметр В3-57

2шт – Блок ваттметра измерительный Я2М-66

1шт – Частотомер электронносчетный Ч3-38

1шт – Генератор импульсов точной амплитуды Г5-57

1шт – Измеритель параметров транзисторов и диодов Л2-23

1шт – Милливольтметр В3-36

1шт – Генератор испытательных импульсов И1-15

1шт – Генератор импульсов Г5-54

1шт – Частотомер электронносчетный Ч3-51

1шт – Генератор сигналов низкочастотный Г3-109

1шт – Осциллограф С1-48Б

1шт – Измеритель нелинейных искажений автоматический цифровой С6-8

1шт – Частотомер электронносчетный вычислительный Ч3-64

1шт – Вольтметр В7-34А

1шт – Прибор для исследования амплитудно-частотных характеристик Х1-40


	80
	Частично соответствует
	30
	4

	IV-526а 

Лаборатория дипломного проектирования
	Автоматизация конструкторско-технологической подготовки производства радиоэлектронных средств;

Информационные технологии проектирования радиоэлектронных средств;

Комплексные конструкторско-технологические САПР;

Моделирование и автоматизированное проектирование ЭС ВЧ и СВЧ диапазона;

Основы радиоэлектроники и связи;

Проектирование и технология твердотельных устройств СВЧ;

Радиотехнические устройства;

Сети связи и системы коммутации;

Современные системы компьютерного проектирования;

Технология радиоэлектронных средств;

Технология РЭС;

Устройства передачи и обработки дискретной информации;
	4шт – PentiumIII 633MHz/

128MB/20GB/17”
	–
	
	70
	Частично соответствует
	40
	4

	IV-528
 Терминальный класс

Лаборатория радиоматериалов
	Материаловедение и материалы электронных средств;

Физические и химические основы технологии электронных средств;

Физические основы микроэлектроники;

Химия радиоматериалов;
	4шт – Celeron 1700 MHz/

128-256MB/20GB/17”

4шт – Celeron 2400 MHz/

128-256MB/40GB/17”
	–
	–
	80
	Частично соответствует 
	20
	5

	IV-511а

Лаборатория элементной базы радиоэлектроники и метрологии
	Интегральные устройства радиоэлектроники;

Метрология, стандартизация и сертификация;

Метрология, стандартизация и технические измерения;

Общая электротехника и электроника;

Физические и химические основы технологии электронных средств;


	
	
	1шт – Генератор качающейся частоты N0034

1шт – Генератор сигналов низкочастотный Г3-118

1шт – Генератор импульсов Г5-54

1шт – Генератор импульсов Г5-15

1шт – Генератор стандартных сигналов Г4-32А

1шт – Измеритель E12-IA

2шт – Измеритель L, C, R универсальный E7-11 

1шт – Измеритель добротности Е9-4

1шт – Измеритель LCRG BM591 Tesla

1шт – Измеритель сопротивлений ТО-64

1шт – Измеритель КСВН панорамный Р2-66

1шт – Измеритель КСВН панорамный Р2-78

3шт – Печь лабораторная 325Вт 

2шт – Частотомер-хронометр Ф599 

1шт – Мост процентный цифровой полуавтоматический Ф4205

1шт – Мост переменного тока МИЕ класс1

1шт – Осциллограф С1-55

1шт – Осциллограф универсальный С1-70

2шт – Блок генераторный К Х1-43

1шт – Прибор для исследования АЧХ Х1-34

1шт – Прибор для исследования контактных устройств К.У.

1шт – Прибор для исследования АЧХ Х1-42

1шт – Источник питания лабораторный RFT3218

1шт – Источник питания лабораторный TEC5026

1шт – Вольтметр Ф4830


	30
	Частично соответствует
	80
	2

	IV-515а 

Лаборатория  РЭУ, технической электродинамики и микроэлектроники СВЧ


	Лайко
	Антенны и СВЧ устройства;

Микроэлектроника  СВЧ;

Направляющие системы электросвязи;

Основы радиоэлектроники и связи;

Приборы СВЧ и оптического диапазона;

Проектирование и технология твердотельных устройств СВЧ;

Техническая электродинамика;

Электродинамика СВЧ;

Электроника СВЧ;

Электронные устройства;


	
	1шт – Источник питания высоковольтный _???

1шт – Источник Б5-10

1шт – Осциллограф С1-55

1шт – Источник питания постоянного тока Б5-47

1шт – Источник питания постоянного тока Б5-46

1шт – Ваттметр поглощаемой мощности термоэлектрический М3-21/a

2шт – Генератор качающейся частоты 52 

2шт – Индикатор КСВН и ослабления Я2Р-67 

1шт – Генератор качающейся частоты 54

2шт – Индикатор КСВН и ослабления Я2Р-67 

1шт – Генератор качающейся частоты К Р4-11

1шт – Измеритель комплексных коэффициентов передачи Р4-11

1шт – Преобразователь частоты К Р4-11

1шт – Генератор стандартных сигналов Г4-32А

1шт – Генератор высокочастотный Г4-80

1шт – Измеритель отношения напряжений В8-7

1шт – Измеритель полных сопротивлений Р3-46

2шт – Измеритель КСВН панорамный РК2-47 


	50
	Соответствует частично
	80
	1

	IV-520
	Рычкова
	
	
	
	80
	Частично соответствует
	30
	4

	IV-530
	Вострецов Жирнова
	1шт – Duron 800MHz/

256MB/20GB/17”
	1шт – ксерокс Canon FC224

1шт – принтер HP LJ1000
	
	
	
	
	

	IV-530а
	Кушнир Синельников Касаткина Брем Бизяев Павлов
	2шт – Celeron 1700 MHz/

128/80GB/17”

1шт – PentiumIV 2800 MHz/

1024MB/80GB/17”

1шт – PentiumIV 2400 MHz/

512MB/80GB/17”

1шт – Celeron 433 MHz/

128MB/10GB/15”
	1шт – принтер HP LJ1010

1шт – сканер Epson
	
	
	
	
	

	IV-513а
	Плавский
	1шт – Celeron 667 MHz/

128MB/20GB/CD/17”


	
	1шт – Индикатор КСВН и ослабления Я2Р-19

1шт – Частотомер электронносчетный Ч3-38

2шт – Осциллограф С1-68

1шт –  Осциллограф С1-96

2шт – БП TESLA 5018 

1шт – БП TESLA 5028

1шт – БП Б3-8

1шт – Вольтметр универсальный В7-18

1шт – Измеритель малых мощностей М3-1А

1шт – Осциллограф С1-48В

1шт – Измеритель добротности Е9-4

1шт – Генератор качающейся частоты Р4-36

1шт – Преобразователь частоты Р4-36

1шт – Измеритель комплексных коэффициентов передачи Р4-36

1шт – Генератор качающейся частоты Р2-73

1шт – Прибор для исследования АЧХ Х1-48

1шт – Генератор сигналов высокочастотный Г4-81

1шт – Генератор сигналов высокочастотный Г4-122

1шт – Генератор сигналов Г3-20

1шт – Измеритель КСВН панорамный Р2-73

1шт –  Анализатор спектра ПЧ С4-27

1шт – Блок СВЧ С4-27

1шт – Индикатор КСВ и ослабления Я2Р-19

1шт – Преобразователь Я4С-60

1шт – Генератор сигналов ВЧ Г4-80

1шт – Генератор качающейся частоты

1шт – Генератор качающейся частоты Р4-11

1шт – Измеритель комплексных коэффициентов передачи Р4-11

1шт – Преобразователь частоты Р4-11

1шт – Блок генераторный Р2-78

1шт – Генератор сигналов ВЧ Г4-37а
	
	
	
	

	IV-513
	Коржавин Дорогой Девятков Таранин
	1шт – Celeron 1700 MHz/

512/40GB/CDRW/17”

1шт – Celeron 1700 MHz/

256/40GB/CDRW/17”

1шт – Celeron 333MHz/

128/20GB/CD/14”


	1шт – принтер HP LJ6L
	
	
	
	
	

	IV-515
	Денисов Серых
	1шт – Celeron 2530 MHz/

256/40GB/CDRW/17”

1шт – Celeron 433 MHz/

256/20GB/15”
	1шт – принтер HP LJ1010
	
	
	
	
	

	IV-525
	Данилов Лукьянов Моисеев
	1шт – Celeron 1700 MHz/

128/40GB/17”

1шт – Celeron 433 MHz/

128/40GB/15”
	
	
	
	
	
	

	IV-600
	Кривецкий
	1шт – Celeron 2000 MHz/

128/160GB/17”

1шт – Pentium 100 MHz/32/1GB
	
	
	
	
	
	

	IV-622
	Лукьянов Моисеев
	1шт – Pentium 100MHz/

128/3GB/14”
	
	
	
	
	
	

	IV-628
	Куратов
	1шт – Celeron 2400 MHz/

512/120GB/19”

1шт – Pentium 100 MHz/32/1GB
	1шт – принтер HP LJ1000

1шт – сканер Mustek BearPaw2448CS Plus
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего: 43шт
	
	
	
	
	
	

	
	
	Из них ≥PII – 40 шт
	
	
	
	
	
	

	
	
	Доступ в Internet – все
	
	
	
	
	
	

	
	
	Куплено 2002-2006 – 30шт
	
	
	
	
	
	


