Вопросы по курсу

Метрология, стандартизация и сертификация

1. Роль измерений в современном обществе.

2. Научные основы метрологии.

3. Организационные вопросы метрологии.

4. Правовые основы метрологии.

5. Физические величины и их измерение.

6. Эталоны единиц физических величин.

7. Средства и методы измерений.

8. Погрешности измерений.

9. Международная система единиц физических величин (СИ).

10. Эталоны и перспективы их развития.

11. Виды средств измерений.

12. Государственная система измерений.

13. Закон "Об обеспечении единства измерений".

14. Государственный метрологический контроль за средствами измерений.

15. Государственный метрологический надзор.

16. Методы поверки (калибровки) и поверочные схемы.

17. Сертификация средств измерений.

18. Метрология в странах Западной Европы.

19. Международная организация мер и весов.

20. Международная организация законодательной метрологии.

21. Основные международные нормативные документы.

22. Показатели качества средств измерений.

23. Метрологические характеристики средств измерений.

24. Классы точности средств измерений.

25. Обработка результатов измерений.

26. Государственные испытания средств измерений.
