Вопросы по курсу 

"Релейная защита электрических станций" 140204
1 Виды повреждений синхронных генераторов 
2 Ненормальные режимы синхронных генераторов 
3 Требования к защитам от многофазных КЗ и выполнение продольной дифференциальной защиты генератора 
4 Выполнение дифференциальной защиты синхронного генератора на реле с НТТ 
5 Дифференциальная защита генераторов с направленным торможением 
6 Защита синхронных генераторов, работающих в блоке генератор-трансформатор, от замыканий на землю в обмотке статора 
7 Принципы построения защит от замыканий на землю в обмотке статора с использованием наложения электрических сигналов, имеющих частоту, отличную от основной частоты сети 
8 Защита генератора, работающего на разветвленную сеть генераторного напряжения, от замыканий на землю с использованием ТНП 
9 Защиты генераторов от внешних симметричных коротких замыканий 
10 Защиты генераторов от несимметричных перегрузок и внешних несимметричных КЗ 

11 Защита генератора от симметричных перегрузок
12 Защита генераторов от повышения напряжения
13 Защита генератора от потери возбуждения
14 Защита трансформатора от перевозбуждения 
15 Защита генераторов от асинхронного режима 
16 Защиты генераторов от замыканий на землю в обмотке возбуждения 
17 Принципы выполнения устройств контроля исправности цепей напряжения 
18 Виды повреждений трансформаторов и автотрансформаторов 
19 Ненормальные режимы работы трансформаторов и автотрансформаторов 
20 Контроль изоляции высоковольтных вводов трансформаторов.
21 Особенности дифференциальной защиты трансформаторов 
22 Порядок расчета дифференциальной защиты трансформатора на базе микропроцессорного терминала ШЭ1110.  
23 Дифференциальная защиты ошиновки высокого напряжения при установке двух выключателей на цепь  
24 Защита трансформаторов (автотрансформаторов) от сверхтоков внешних КЗ 
25 Защита трансформаторов (автотрансформаторов) от перегрузки 
26 Газовая защита трансформаторов (автотрансформаторов) 
27 Особенности сборных шин как объекта дифференциальной защиты 
28 Дифференциальная токовая защита одиночной системы сборных шин 
29 Дифференциальная токовая защита двойной системы сборных шин с фиксированным распределением элементов.
30 Неполная дифференциальная защита шин 
