Исходные данные для расчета самозапуска 
	Список студентов группы ЭН1-82

	


	1
	043128127
	Абдыбеков Нурболот Русланович

	2
	043128309
	Буймов Никита Сергеевич

	3
	043128104
	Вагнер Игорь Евгеньевич

	4
	043127608
	Евдокименко Егор Анатольевич

	5
	043127509
	Егорин Роман Васильевич

	6
	043128108
	Жадаев Илья Владимирович

	7
	043127511
	Калинников Федор Павлович

	8
	043127513
	Кондратьев Максим Андреевич

	9
	043127514
	Конев Алексей Максимович

	10
	043127515
	Кориненко Иван Александрович

	11
	043128111
	Корнилов Андрей Валентинович

	12
	043127518
	Курбанов Анар Мунасиб оглы

	13
	043128113
	Лавриненко Максим Юрьевич

	14
	043128114
	Михайлушкин Денис Евгеньевич

	15
	043128115
	Мусатов Максим Вячеславович

	16
	043128117
	Никулин Никита Игоревич

	17
	043127520
	Плетенкин Никита Вячеславович

	18
	043127522
	Романенко Анна Валерьевна

	19
	043128228
	Суворкин Дмитрий Витальевич

	20
	043128124
	Тимошенко Елизавета Алексеевна

	21
	043128125
	Цыганок Дмитрий Александрович

	22
	043128126
	Шульга Денис Иванович

	23
	042405317
	Щетинин Михаил Дмитриевич


	№ варианта
	Время перерыва питания, с
	SнагрСН блока, МВА
	Uk тр-ра,

%
	Номинальная мощность ТСН, кВа
	Тип и мощность вед. двигателя, кВт
	Тип механизма

	1
	5,0
	21
	11
	25000
	4AЗМ-400
	ПН

	2
	5,0
	22
	10.5
	25000
	ДАЗО4-315
	ДС

	3
	5.0
	9.5
	8
	10000
	4AЗМ-315
	ПН

	4
	5.0
	9
	8
	10000
	4AЗМ-500
	ПН

	5
	5.0
	24
	10,5
	25000
	4AЗМ-1000
	ПН

	6
	5.0
	25
	11
	25000
	4AЗМ-1250
	ПН

	7
	5.0
	14.5
	10
	16000
	ДАЗО4-315
	ДС

	8
	5.0
	24.3
	11
	25000
	4AЗМ-630
	ПН

	9
	5,2
	24
	10.5
	25000
	ДАЗО4-315
	ДС

	10
	5.5
	10
	8
	10000
	4AЗМ-800
	ПН

	11
	5,0
	24
	11
	25000
	4AЗМ-400
	ПН

	12
	5,0
	24
	10.5
	25000
	ДАЗО4-315
	ДС

	13
	5.0
	9.5
	8
	10000
	4AЗМ-315
	ПН

	14
	5.0
	9.5
	8
	10000
	4AЗМ-500
	ПН

	15
	5
	24
	10,5
	25000
	4AЗМ-1000
	ПН

	16
	5
	24
	11
	25000
	4AЗМ-1250
	ПН

	17
	5
	15
	10
	16000
	ДАЗО4-315
	ДС

	18
	5
	23.8
	11
	25000
	4AЗМ-630
	ПН

	19
	5,2
	24
	10.5
	25000
	ДАЗО4-315
	ДС

	20
	5.5
	9.5
	8
	10000
	4AЗМ-800
	ПН

	21
	5.6
	15.5
	10
	16000
	ДАЗО4-315
	ДС

	22
	5
	23.5
	11
	25000
	4AЗМ-630
	ПН

	23
	5,2
	24
	10.5
	25000
	ДАЗО4-315
	ДС

	24
	5.5
	9.5
	8
	10000
	4AЗМ-800
	ПН

	25
	5,0
	24
	11
	25000
	4AЗМ-400
	ПН


\

Задание
1. Произвести расчет самозапуска электродвигателей собственных нужд ТЭС.

2. Рассчитать параметры схемы замещения двигателя собственных нужд по каталожным данным и построить моментную характеристику двигателя.
Список используемых источников

1. Расчёты самозапуска электродвигателей собственных нужд ТЭС. Методические указания к РГР для студентов 4 курса ФЭН; сост.: канд. техн. наук, профессор В.И. Ветров, старший преподаватель Л.Б. Быкова, канд. техн. наук, доцент В.И. Ключенович. -  Новосибирск: НГТУ, 2008.

2. Ветров В.И., Быкова Л.Б., Ключенович В.И. Режимы электрооборудования электрических станций. – Н.: НГТУ, 2010.
3. Васильев А.А. Электрическая часть станций и подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

