Исходные данные для расчета самозапуска 
	Список студентов группы ЭН1-81

	1

043128101

Андреев Андрей Сергеевич

2

043127501

Артамонов Олег Александрович

3

043128204

Варнаков Николай Владимирович

4

042916705

Гетинг Михаил Игоревич

5

043127516

Кормышаков Кирилл Владиславович

6

042916713

Лукьянец Руслан

7

042916714

Лялин Александр Алексеевич

8

043128217

Насибов Тимур Ягубович




	№ варианта
	Время перерыва питания, с
	SнагрСН блока, МВА
	Uk тр-ра,

%
	Номинальная мощность ТСН, кВа
	Тип и мощность вед. двигателя, кВт
	Тип механизма

	1
	5,0
	23
	11
	25000
	4AЗМ-400
	ПН

	2
	5,0
	24
	10.5
	25000
	ДАЗО4-315
	ДС

	3
	5.0
	9.5
	8
	10000
	4AЗМ-315
	ПН

	4
	5.0
	9
	8
	10000
	4AЗМ-500
	ПН

	5
	5
	24
	10,5
	25000
	4AЗМ-1000
	ПН

	6
	5
	23
	11
	25000
	4AЗМ-1250
	ПН

	7
	5
	14.5
	10
	16000
	ДАЗО4-315
	ДС

	8
	5
	23.3
	11
	25000
	4AЗМ-630
	ПН

	9
	5,2
	23
	10.5
	25000
	ДАЗО4-315
	ДС

	10
	5.5
	9
	8
	10000
	4AЗМ-800
	ПН


\

Задание
1. Произвести расчет самозапуска электродвигателей собственных нужд ТЭС.

2. Рассчитать параметры схемы замещения двигателя собственных нужд по каталожным данным и построить моментную характеристику двигателя.
Список используемых источников

1. Расчёты самозапуска электродвигателей собственных нужд ТЭС. Методические указания к РГР для студентов 4 курса ФЭН; сост.: канд. техн. наук, профессор В.И. Ветров, старший преподаватель Л.Б. Быкова, канд. техн. наук, доцент В.И. Ключенович. -  Новосибирск: НГТУ, 2008.

2. Ветров В.И., Быкова Л.Б., Ключенович В.И. Режимы электрооборудования электрических станций. – Н.: НГТУ, 2010.
3. Васильев А.А. Электрическая часть станций и подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

