Тема курсовой работы: «Расчет уставок ступенчатых токовых защит ВЛ 110 кВ»

Список студентов группы ЭЭз-81

№ Варианта; ФИО. 1; Андреев Кирилл Андреевич. 2; Асанов Тимур Спартакович. 3; Будников Сергей Юрьевич. 4; Гринько Ангелина Александровна. 5; Ершова Ксения Павловна. 6; Журавлёв Матвей Александрович. 7; Минеев Александр Дмитриевич. 8; Романов Михаил Романович. 9; Савин Владислав Алексеевич. 10; Тагиров Родион Радикович. 11; Терехова Юлия Владимировна. 12; Турханов Михайл Есимбекович.

Исходные данные к расчету

| № варианта | Длина ВЛ, км |  |  | Мощность тр-ров, МВА |  |  | Нагрузка на стороне НН п/с (P – МВт, n – шт) |  |  |  |  |  | Мощн. КЗ на шинах сист., МВА |  | Параметры срабатывания защит ВЛ ( II- кА, III- кА, tIII- сек ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность нагр., МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 | Л2 | Л3 | Т1 | Т2 | Т3 | B |  | C |  | D |  |  |  | Л4 |  |  | Л5 |  |  | Л6 |  |  | Л4 | Л5 | Л6 |
|  |  |  |  |  |  |  | P | n | P | n | P | n | max | min | II | III | tIII | II | III | tIII | II | III | tIII |  |  |  |
| 1 | 40 | 34 | 29 | 16 | 10 | 6,3 | 1,6 | 9 | 1,5 | 6 | 1,1 | 4 | 5300 | 3200 | 1,9 | 1,2 | 2,5 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 13 | 13 | 7 |
| 2 | 45 | 35 | 31 | 10 | 10 | 6,3 | 1,5 | 7 | 1,2 | 8 | 0,9 | 6 | 6700 | 4200 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 2,1 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 8 | 11 | 9 |
| 3 | 40 | 34 | 29 | 6,3 | 10 | 6,3 | 1,5 | 6 | 1,8 | 5 | 0,8 | 5 | 4500 | 2940 | 1,9 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 7 | 11 | 9 |
| 4 | 40 | 34 | 29 | 10 | 10 | 10 | 1,4 | 7 | 2,0 | 5 | 1,5 | 9 | 6000 | 3900 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 8 | 11 | 14 |
| 5 | 45 | 40 | 35 | 6,3 | 10 | 6,3 | 1,1 | 7 | 1,6 | 8 | 0,9 | 4 | 6100 | 3840 | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 1,5 | 8 | 13 | 8 |
| 6 | 45 | 38 | 33 | 10 | 10 | 6,3 | 1,7 | 8 | 1,9 | 5 | 1,4 | 4 | 5900 | 3300 | 1,7 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 2,3 | 5 | 12 | 10 |
| 7 | 40 | 38 | 33 | 10 | 16 | 6,3 | 1,0 | 9 | 1,9 | 9 | 1,2 | 6 | 6000 | 4080 | 1,8 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 14 | 7 | 7 |
| 8 | 50 | 40 | 35 | 10 | 10 | 6,3 | 1,5 | 7 | 1,9 | 6 | 1,1 | 8 | 5700 | 3120 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 2,4 | 14 | 7 | 9 |
| 9 | 45 | 37 | 32 | 10 | 6,3 | 10 | 1,8 | 7 | 1,3 | 7 | 1,5 | 7 | 5500 | 3120 | 1,7 | 1,0 | 1 | 1,4 | 0,8 | 2,4 | 1,2 | 0,7 | 2,4 | 10 | 6 | 15 |
| 10 | 30 | 40 | 35 | 10 | 10 | 10 | 1,5 | 7 | 1,3 | 7 | 1,2 | 8 | 5000 | 3360 | 1,6 | 1,0 | 2,1 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 2,4 | 13 | 7 | 12 |
| 11 | 40 | 34 | 29 | 10 | 6,3 | 6,3 | 1,0 | 9 | 1,4 | 6 | 1,3 | 6 | 5000 | 3060 | 1,9 | 1,1 | 1,8 | 1,5 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| 12 | 35 | 40 | 35 | 10 | 6,3 | 6,3 | 2,0 | 5 | 1,1 | 6 | 1,1 | 5 | 6900 | 4140 | 1,7 | 1,0 | 2,3 | 1,3 | 0,8 | 2,5 | 1,1 | 0,7 | 2,1 | 5 | 12 | 14 |
| 13 | 40 | 38 | 33 | 16 | 10 | 10 | 1,8 | 8 | 1,1 | 9 | 1,4 | 7 | 6700 | 4020 | 1,8 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 12 | 12 | 13 |
| 14 | 40 | 32 | 28 | 6,3 | 6,3 | 10 | 1,2 | 7 | 1,3 | 6 | 1,0 | 9 | 6500 | 3900 | 2,0 | 1,2 | 2 | 1,6 | 1,0 | 1,8 | 1,4 | 0,8 | 2,5 | 11 | 6 | 6 |
| 15 | 41 | 33 | 29 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 1,2 | 7 | 1,4 | 6 | 1,0 | 5 | 5200 | 3120 | 1,9 | 1,2 | 2,4 | 1,6 | 0,9 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 9 | 12 | 7 |
| 16 | 41 | 33 | 29 | 6,3 | 10 | 6,3 | 1,3 | 6 | 2,0 | 5 | 0,9 | 4 | 7000 | 4200 | 2,0 | 1,2 | 1 | 1,6 | 1,0 | 2,2 | 1,4 | 0,8 | 1,6 | 13 | 9 | 9 |
| 17 | 49 | 39 | 34 | 10 | 10 | 6,3 | 1,5 | 9 | 1,4 | 8 | 1,1 | 7 | 4500 | 2700 | 1,6 | 1,0 | 1,9 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 2,3 | 7 | 7 | 13 |
| 18 | 41 | 33 | 29 | 10 | 6,3 | 6,3 | 1,3 | 7 | 1,6 | 5 | 0,9 | 6 | 7000 | 4200 | 2,0 | 1,2 | 2,1 | 1,6 | 1,0 | 1,9 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | 5 | 6 | 8 |
| 19 | 41 | 33 | 29 | 10 | 10 | 6,3 | 1,5 | 7 | 1,5 | 7 | 0,8 | 6 | 6600 | 3960 | 2,0 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | 2,1 | 1,4 | 0,8 | 1,6 | 13 | 11 | 12 |
| 20 | 42 | 34 | 29 | 16 | 10 | 6,3 | 1,6 | 9 | 1,5 | 6 | 1,1 | 4 | 5500 | 3180 | 1,9 | 1,1 | 2,5 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 13 | 13 | 7 |
| 21 | 45 | 35 | 31 | 10 | 10 | 6,3 | 1,5 | 7 | 1,2 | 8 | 0,9 | 6 | 6500 | 4140 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 2,1 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 8 | 11 | 9 |
| 22 | 43 | 34 | 30 | 6,3 | 10 | 6,3 | 1,5 | 6 | 1,8 | 5 | 0,8 | 5 | 4800 | 2940 | 1,9 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 7 | 11 | 9 |
| 23 | 48 | 34 | 29 | 10 | 10 | 10 | 1,4 | 7 | 2,0 | 5 | 1,5 | 9 | 6200 | 3900 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 8 | 11 | 14 |
| 24 | 50 | 40 | 35 | 6,3 | 10 | 6,3 | 1,1 | 7 | 1,6 | 8 | 0,9 | 4 | 6400 | 3840 | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 1,5 | 8 | 13 | 8 |

xуд1=0,4Омкм; xуд0=1,2Омкм; xС1=xС0; KСЗП=1,2; KОДН=0,8; tМТЗ КЛ(НН)=1 с; cosφнагр=0,8; заземлена нейтраль одного трансф-ра.

Рассчитать:

- Ступенчатые токовые защиты ВЛ 1, 2 и 3 от междуфазных КЗ.

- Ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности ВЛ 2.

Участок сети:

Список литературы

- Релейная защита и автоматизация ЭЭС : методические указания к выполнению расчетно-графических и контрольных работ для ФЭН всех форм обучения по программе подготовки бакалавров по направлению "Электроэнергетика и Электротехника" / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.: А. В. Белоглазов, В. А. Давыдов, А. И. Щеглов]

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000199755

- Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения : программа и методические указания к выполнению контрольных работ для ФЭН специальности 140211 "Электроснабжение" заочной формы обучения / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.: В. А. Давыдов, И. П. Тимофеев]

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000052553

По всем вопросам обращаться по электронной почте tanfilev@corp.nstu.ru

Тема курсовой работы: «Расчет уставок ступенчатых токовых защит кольцевой сети 35 кВ»

Список студентов группы ЭЭз-82

№ Варианта; ФИО. 1; Бронников Сергей Алексеевич. 2; Горский Анатолий Александрович. 3; Казагачев Виктор Эдуардович. 4; Катошин Дмитрий Вадимович. 5; Краскова Алена Олеговна. 6; Краскова Анастасия Олеговна. 7; Купин Василий Васильевич. 8; Морозов Андрей Сергеевич. 9; Рождественский Кирилл Константинович. 10; Солтанов Богдан Сергеевич. 11; Толмачев Максим Константинович. 12; Тулупов Александр Геннадьевич.

Исходные данные к расчету

| № варианта | Напряжение сети | Длина ВЛ, км |  |  |  | Нагрузка промежуточных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощн. КЗ на шинах системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | В |  |  |  | С |  |  |  | D |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ST | Pодн | n | tМТЗ.нагр | ST | Pодн | n | tМТЗ.нагр | ST | Pодн | n | tМТЗ.нагр |  |
|  | кВ | км | км | км | км | МВА | МВт | шт | с | МВА | МВт | шт | с | МВА | МВт | шт | с | МВА |
| 1 | 35 | 20 | 10 | 15 | 15 | 6.3 | 0.5 | 8 | 1 | 4 | 0.6 | 6 | 1,5 | 4 | 0.5 | 6 | 1 | 600 |
| 2 | 35 | 20 | 12 | 14 | 12 | 6.3 | 0.5 | 6 | 1 | 4 | 0.5 | 5 | 1,4 | 4 | 0.5 | 6 | 2 | 500 |
| 3 | 35 | 18 | 15 | 15 | 15 | 6.3 | 0.5 | 5 | 1 | 6.3 | 0.6 | 6 | 1,5 | 4 | 0.5 | 6 | 1 | 600 |
| 4 | 35 | 20 | 18 | 15 | 15 | 6.3 | 0.6 | 8 | 1 | 4 | 0.5 | 8 | 1,4 | 4 | 0.5 | 6 | 2 | 500 |
| 5 | 35 | 18 | 15 | 12 | 14 | 6.3 | 0.8 | 6 | 1 | 6.3 | 0.6 | 6 | 1,5 | 4 | 0.5 | 6 | 2 | 600 |
| 6 | 35 | 21 | 12 | 15 | 15 | 4 | 0.5 | 8 | 1 | 4 | 0.5 | 6 | 1,2 | 4 | 0.5 | 6 | 1 | 550 |
| 7 | 35 | 15 | 10 | 15 | 12 | 6.3 | 0.5 | 6 | 1 | 4 | 0.6 | 6 | 1,2 | 4 | 0.5 | 6 | 2 | 650 |
| 8 | 35 | 13 | 15 | 12 | 15 | 4 | 0.5 | 5 | 1 | 6.3 | 0.6 | 6 | 1,3 | 4 | 0.5 | 6 | 1 | 550 |
| 9 | 35 | 20 | 18 | 15 | 15 | 6.3 | 0.6 | 8 | 1 | 4 | 0.5 | 8 | 1,4 | 4 | 0.5 | 6 | 2 | 650 |
| 10 | 35 | 18 | 13 | 12 | 15 | 4 | 0.4 | 6 | 1 | 6.3 | 0.5 | 6 | 1,2 | 4 | 0.5 | 6 | 1 | 550 |
| 11 | 35 | 18 | 10 | 15 | 15 | 6.3 | 0.5 | 8 | 1 | 4 | 0.6 | 6 | 1,4 | 4 | 0.5 | 6 | 2 | 600 |
| 12 | 35 | 15 | 12 | 14 | 12 | 6.3 | 0.5 | 6 | 1 | 4 | 0.4 | 5 | 1,5 | 4 | 0.5 | 6 | 2 | 400 |
| 13 | 35 | 13 | 15 | 15 | 15 | 6.3 | 0.5 | 5 | 1 | 6.3 | 0.6 | 6 | 1,4 | 4 | 0.5 | 6 | 2 | 500 |
| 14 | 35 | 12 | 15 | 15 | 15 | 6.3 | 0.6 | 8 | 1 | 4 | 0.4 | 8 | 1,5 | 4 | 0.5 | 6 | 2 | 400 |
| 15 | 35 | 13 | 12 | 12 | 14 | 6.3 | 0.8 | 6 | 1 | 6.3 | 0.6 | 8 | 1,4 | 4 | 0.5 | 6 | 2 | 500 |
| 16 | 35 | 11 | 11 | 15 | 15 | 4 | 0.5 | 8 | 1 | 4 | 0.4 | 6 | 1,2 | 4 | 0.5 | 6 | 1 | 450 |
| 17 | 35 | 15 | 12 | 15 | 12 | 6.3 | 0.5 | 6 | 1 | 4 | 0.6 | 5 | 1,2 | 4 | 0.5 | 6 | 2 | 450 |
| 18 | 35 | 10 | 13 | 12 | 15 | 4 | 0.5 | 5 | 1 | 6.3 | 0.6 | 6 | 1,3 | 4 | 0.5 | 6 | 1 | 450 |
| 19 | 35 | 20 | 14 | 15 | 15 | 6.3 | 0.6 | 8 | 1 | 4 | 0.5 | 8 | 1,0 | 4 | 0.5 | 6 | 2 | 450 |
| 20 | 35 | 18 | 13 | 12 | 15 | 4 | 0.4 | 6 | 1 | 6.3 | 0.6 | 8 | 1,2 | 4 | 0.5 | 6 | 1 | 450 |
| 21 | 35 | 21 | 10 | 15 | 15 | 4 | 0.5 | 8 | 1 | 4 | 0.6 | 6 | 1,2 | 4 | 0.5 | 6 | 1 | 520 |
| 22 | 35 | 15 | 10 | 15 | 12 | 6.3 | 0.5 | 6 | 1 | 4 | 0.6 | 5 | 1,2 | 4 | 0.5 | 6 | 2 | 520 |
| 23 | 35 | 10 | 14 | 12 | 15 | 4 | 0.5 | 5 | 1 | 6.3 | 0.6 | 6 | 1,3 | 4 | 0.5 | 6 | 1 | 520 |
| 24 | 35 | 20 | 18 | 15 | 15 | 6.3 | 0.6 | 8 | 1 | 4 | 0.5 | 8 | 1,0 | 4 | 0.5 | 6 | 2 | 520 |
| 25 | 35 | 18 | 13 | 12 | 15 | 4 | 0.4 | 6 | 1 | 6.3 | 0.6 | 8 | 1,2 | 4 | 0.5 | 6 | 1 | 520 |

Рассчитать:

Ступенчатые токовые защиты ВЛ 1- 8 от междуфазных КЗ.

Участок сети:

Исходные данные и допущения (погонные параметры ВЛ, взаимоиндукция, коэф. и прочее взять из [1], стр.24)

Список литературы

- Релейная защита и автоматизация ЭЭС : методические указания к выполнению расчетно-графических и контрольных работ для ФЭН всех форм обучения по программе подготовки бакалавров по направлению "Электроэнергетика и Электротехника" / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.: А. В. Белоглазов, В. А. Давыдов, А. И. Щеглов]

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000199755

- Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения : программа и методические указания к выполнению контрольных работ для ФЭН специальности 140211 "Электроснабжение" заочной формы обучения / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.: В. А. Давыдов, И. П. Тимофеев]

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000052553

По всем вопросам обращаться по электронной почте tanfilev@corp.nstu.ru