1
127

( = 660 нм. Выразив величину ( в метрах, по формуле (8) вычислите константу С (в К –1) и запишите ее в тетрадь.


15. Для каждого опыта рассчитайте по формуле (7) истинную температуру Т нити накала лампы Л, а также величину lnТ. Заполните соответствующие столбцы таблицы.


16. Нанесите экспериментальные точки на график зависимости lnT от lnP; проведите по ним сглаживающую прямую. Оцените (с учетом масштаба!)  угловой коэффициент этой прямой. Сделайте вывод о применимости закона Стефана-Больцмана для данного объекта исследования.

Контрольные вопросы

1. Тепловое излучение и его характеристики: энергетический (световой) поток; излучательность (энергетическая светимость); спектральная плотность излучательности (испускательная способность). Связь между этими характеристиками.

2. Коэффициенты пропускания, отражения и поглощения. Серые тела. Абсолютно черное тело (АЧТ). Закон Кирхгофа.

3. Универсальная функция Кирхгофа и ее физический смысл. Законы излучения АЧТ: закон Стефана-Больцмана; законы Вина.

4. Гипотеза Планка о квантовом характере излучения. Формула Планка.

5. Пирометры и их назначение. Яркостный пирометр. Яркостная температура тела и ее связь с истинной температурой.

[image: image1.wmf],

l

n

e

hc

h

ф

=

=

Работа 5.4

Ф   О   Т   О   Э   Ф   Ф   Е   К   Т

Цель работы:   1) снятие вольт-амперной характеристики (ВАХ) вакуумного фотоэлемента; 

2) определение работы выхода электронов и красной границы фотоэффекта.

Описание установки и методики измерений


Для исследования явления внешнего фотоэффекта в данной установке используется вакуумный фотоэлемент ФЭ. Фотоэлемент представляет собой откачанный стеклянный баллон, одна половина которого покрыта тонким слоем светочувствительного вещества k, служащего катодом. В центре баллона располагается анод а, выполненный 
в виде кольца или шарика. Корпус фотоэлемента снабжен специальным карманом, в который помещается светофильтр СФ. Расходящийся пучок в света от источника (лампы Л, помещенной в специальный кожух с отверстием и закрепленной на штативе) проходит через светофильтр, благодаря которому на катод падает практически монохроматическое излучение длиной волны ( . Значение ( определяется цветом выбранного светофильтра. Величину светового потока (, падающего на катод, можно регулировать, изменяя расстояние L между источником света и фотоэлементом.

[image: image10.bmp]
Схема экспериментальной установки
ФЭ – вакуумный фотоэлемент: k – катод; а – анод;

Л – источник света; СФ – светофильтр; ИП – источник питания;

П – переключатель; А – микроамперметр; V – вольтметр


Источник питания ИП предназначен для подачи постоянного напряжения U между катодом и анодом; величина U может быть измерена вольтметром V. При замыкании переключателя П в положение 1 на катод подается отрицательный потенциал, а на анод – положительный. В этом случае выбитые светом электроны (фотоэлектроны) устремляются к аноду, и по цепи течет ток (фототок) I, для измерения которого служит микроамперметр А. Зависимость фототока I от напряжения U называется вольт-амперной характеристикой (ВАХ) фотоэлемента. Проанализируем вид этой зависимости исходя из теории явления фотоэффекта.


Согласно современным квантовым представлениям, монохроматическую электромагнитную (световую) волну можно рассматривать как поток особых частиц – фотонов, энергия каждого из которых ( ф  зависит от частоты ( (или от длины волны () излучения:


[image: image12.png]Puc. 42



                                                (1)

где h – постоянная Планка; с – скорость света в вакууме.


Внутри металла, из которого изготовлен катод k фотоэлемента, имеется большое количество свободных электронов. При падении света на катод определенная часть фотонов взаимодействует с этими электронами, отдавая им свою энергию. Получив дополнительную энергию ( ф , электрон может совершить работу выхода Ав и покинуть катод. Величина работы выхода постоянна для данного металла, поэтому фотоэффект (выбивание электрона) возможен только при выполнении условия  ( ф  > Aв . С учетом (1) это условие принимает вид


[image: image2.wmf]в

A

hc

³

l


и позволяет найти максимальную длину волны (кр , при которой еще возможен фотоэффект:


[image: image3.wmf]в

кр

A

hc

=

l

                                                   (2)

(значение (кр  называют красной границей фотоэффекта).


Итак, при выполнении сформулированного выше условия электрон может покинуть металл. Разница между энергией фотона и энергией, затраченной на выход, сохраняется в виде кинетической энергии Wk . Максимальной кинетической энергией обладают те электроны, взаимодействие которых с фотонами произошло непосредственно у поверхности металла. Превращение энергии при фотоэффекте описывается известным уравнением Эйнштейна


[image: image4.wmf].

)

(

max

k

в

ф

W

А

+

=

e

                                           (3)


Множество покинувших катод электронов движутся во всевозможных направлениях, и некоторые из них попадают на анод. Поэтому даже при отсутствии напряжения между катодом и анодом (U = 0) в цепи течет малый по величине фототок I 0  (на рис. 42 показан примерный вид вольт-амперной характеристики –  ВАХ фотоэлемента). 

[image: image11.png]


Рис. 42

Уменьшить фототок I 0  можно путем подачи обратного напряжения («–» на анод, « + » на катод), что осуществляется замыканием переключателя П в положение 2 (см. схему установки). Фототок будет полностью прекращен, если приложенное таким образом электрическое поле будет тормозить («загонять» обратно в катод) самые быстрые электроны. Соответствующее значение задерживающего (запирающего) напряжения Uз можно найти из условия, что работа сил электрического поля при этом полностью затрачивается на «погашение» максимальной кинетической энергии электронов:


[image: image5.wmf],

)

(

max

k

з

W

eU

=

                                               (4)

где  e – элементарный электрический заряд.


С учетом (4) и (1) уравнение (3) принимает вид


[image: image6.wmf],

з

в

eU

A

hc

+

=

l


откуда можно найти работу выхода электронов из металла Ав по известным значениям длины волны излучения ( и задерживающего напряжения Uз :


[image: image7.wmf]з

в

eU

hc

А

-

=

l

 .                                             (5)


Длина волны излучения (, как уже отмечалось, определяется цветом используемого светофильтра СФ. Для измерения задерживающего напряжения Uз  необходимо замкнуть переключатель П в положение 2 и увеличивать подаваемое обратное напряжение до тех пор, пока показания микроамперметра А не обратятся в нуль; соответствующее показание вольтметра V и будет представлять собой величину Uз .


Продолжим анализ характера зависимости I(U). Подача напряжения в прямом направлении (« + »  на анод, « – » на катод) путем установки переключателя П в положение 1 заставляет фотоэлектроны двигаться к аноду. Увеличение напряжения вовлекает в этот процесс все больше выбитых электронов, вследствие чего ток I возрастает (см. рис. 42). При некотором значении U = Uн  все фотоэлектроны попадают на анод, и дальнейшее повышение напряжения не приводит к увеличению фототока (наступает насыщение ВАХ). Величина фототока насыщения Iн прямо пропорциональна общему числу выбитых электронов, а следовательно, количеству падающих на катод фотонов. Количество фотонов, в свою очередь, определяется величиной светового потока (. Таким образом, квантовая теория объясняет один из экспериментально открытых А.Г.Столетовым законов фотоэффекта: фототок насыщения прямо пропорционален освещенности катода. Для проверки справедливости этого закона в данной работе предусмотрено снятие ВАХ при двух значениях светового потока (  и  (( ( ( (уменьшение освещенности катода осуществляется путем увеличения расстояния L между источником света и фотоэлементом).

Порядок измерений и обработки результатов

Упражнение 1. СНЯТИЕ ВАХ ФОТОЭЛЕМЕНТА


1. Ознакомьтесь с экспериментальной установкой; научитесь пользоваться источником питания и измерительными приборами.


2. Перемещая вдоль оптической скамьи расположенные на ней источник света Л и фотоэлемент ФЭ, установите их на заданном (согласно рекомендациям к работе) расстоянии L друг от друга. Значение L запишите в левую часть табл. 1.

Таблица 1

L =        см
L =        см

U, В
I, мкА
U, В
I, мкА

0

0


…
…
…
…


3. Замкните переключатель П в положение 1. Источник питания ИП установите на нуль снимаемого напряжения.


4. Поместите в карман на корпусе фотоэлемента светофильтр СФ в соответствии с рекомедациями.


5. Включите в сеть источник питания ИП, цифровой вольтметр V и осветитель Л.


6. Увеличивая согласно рекомендациям подаваемое на фотоэлемент напряжение, заносите показания вольтметра (U) и микроамперметра (I ) в таблицу до тех пор, пока не будет достигнуто насыщение (при дальнейшем повышении напряжения фототок практически не будет изменяться).


7. Измените в соответствии с рекомендациями расстояние L и запишите его значение в правую часть табл. 1. Установите источник питания на нуль.


8. Повторите п. 6.


9. По результатам проделанных измерений постройте на одном графике обе вольт-амперные характеристики. Сделайте соответствующие выводы.

Упражнение 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТЫ ВЫХОДА ЭЛЕКТРОНОВ


1. Установите источник питания на нуль снимаемого напряжения. Замкните переключатель в положение 2. Поставьте первый из перечисленных в табл. 2 светофильтров.

2. Увеличивайте подаваемое на фотоэлемент напряжение до тех пор, пока показания микроамперметра не обратятся в нуль. Занесите в таблицу значение задерживающего напряжения Uз . Уменьшите показания вольтметра до нуля.

Таблица 2

Номер опыта
Светофильтр
(,

мкм
Uз ,

В
Ав ,

эВ
(Ав ,

эВ
((Ав )2,

эВ2

1
Синий 1
0,43





2
Синий 2
0,46





3
Зеленый
0,50





4
Желтый
0,51





5
Оранжевый
0,52





6
Красный
0,57






3. Меняя светофильтры в порядке их перечисления в таблице, повторяйте п. 2.


4. Используя справочные материалы и выражая длину волны ( в метрах, по формуле (5) рассчитайте для каждого опыта работу выхода электрона Ав. Переведите полученное значение из джоулей в электрон-вольты и занесите его в соответствующий столбец табл. 2.


5. Вычислите сумму значений Ав и среднее 
[image: image8.wmf]в

A

. Выполните все расчеты, необходимые для оценки случайной погрешности измерений работы выхода (s Ав. Найдите величину (s Ав, задаваясь доверительной вероятностью ( = 0,95.


6. Пренебрегая приборными ошибками, запишите окончательный результат определения работы выхода.


7. Используя среднее значение 
[image: image9.wmf]в

А

, по формуле (2) найдите длину волны красной границы фотоэффекта (кр .

Контрольные вопросы

1. Внешний фотоэффект и его основные закономерности. Условие наблюдения фотоэффекта (красная граница).

2. Квантовая теория фотоэффекта. Фотоны. Уравнение Эйнштейна и его физический смысл. Работа выхода.

3. Вольт-амперные характеристики фотоэлемента и их объяснение с позиций квантовой теории.

_1090949471.unknown

_1090951119.unknown

_1091214999.unknown

_1097862557.unknown

_1091214640.unknown

_1090950935.unknown

_1090948554.unknown

_1090948676.unknown

_1090948025.unknown

