| № варианта | Длина ВЛ, км |  |  | Мощность тр-ров, МВА |  |  | Нагрузка на стороне НН п/с (P – МВт, n – шт) |  |  |  |  |  | Мощн. КЗ на шинах сист., МВА |  | Параметры срабатывания защит ВЛ (II- кА, III- кА, tIII, - сек) |  |  |  |  |  | Мощность нагр., МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 | Л2 | Л3 | Т1 | Т2 | Т3 | Б |  | В |  | С |  |  |  | Л4 |  |  | Л5 |  |  | Л4 | Л5 |
|  |  |  |  |  |  |  | P | n | P | n | P | n | max | min | II | III | tIII | II | III | tIII |  |  |
| 1 | 30 | 25 | 30 | 10 | 16 | 6,3 | 1 | 8 | 1,5 | 8 | 0,5 | 8 | 6000 | 4500 | 4 | 1,6 | 1 | 2 | 1 | 2,5 | 14 | 8 |
| 2 | 25 | 20 | 20 | 16 | 10 | 10 | 2 | 8 | 1,2 | 6 | 1 | 8 | 5000 | 3200 | 3,5 | 1 | 1,5 | 2 | 0,8 | 1,5 | 6 | 15 |
| 3 | 15 | 20 | 30 | 16 | 16 | 10 | 1,5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5500 | 3300 | 3 | 1,2 | 2 | 1,5 | 0,8 | 1 | 12 | 10 |
| 4 | 15 | 25 | 25 | 16 | 10 | 16 | 1,2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6000 | 5500 | 3 | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | 6 | 12 |
| 5 | 20 | 40 | 15 | 10 | 16 | 10 | 1 | 8 | 1,5 | 8 | 1 | 8 | 5500 | 3300 | 3,5 | 0,5 | 1 | 2 | 0,8 | 1,5 | 8 | 6 |
| 6 | 15 | 20 | 30 | 16 | 10 | 6,3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1,5 | 4 | 6500 | 4600 | 4 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 7 | 30 | 20 | 25 | 10 | 16 | 10 | 1 | 8 | 1,5 | 8 | 1 | 8 | 7000 | 3800 | 4 | 1,8 | 2,5 | 1,5 | 0,6 | 1 | 12 | 6 |
| 8 | 30 | 40 | 20 | 16 | 10 | 16 | 2 | 8 | 1,2 | 6 | 2 | 8 | 7000 | 6400 | 3,5 | 1,2 | 1,5 | 2 | 0,8 | 1,5 | 8 | 10 |
| 9 | 25 | 30 | 25 | 16 | 16 | 10 | 1,5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6000 | 5500 | 3 | 1,2 | 1 | 1,5 | 0,8 | 2 | 10 | 12 |
| 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 16 | 1,2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5500 | 4000 | 2 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 10 | 14 |
| 11 | 40 | 30 | 15 | 10 | 16 | 10 | 1 | 8 | 1,5 | 8 | 1 | 8 | 4500 | 3700 | 3,5 | 0,8 | 1,5 | 2 | 0,5 | 1 | 6 | 8 |
| 12 | 40 | 40 | 30 | 16 | 6,3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5500 | 4500 | 2,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 6 | 15 |
| 13 | 30 | 25 | 25 | 10 | 16 | 16 | 1 | 8 | 1,5 | 8 | 1,5 | 8 | 6000 | 5000 | 3 | 1,4 | 1,5 | 2 | 0,4 | 1,5 | 10 | 10 |
| 14 | 50 | 30 | 20 | 16 | 10 | 6,3 | 2 | 8 | 1,2 | 6 | 1 | 6 | 7000 | 5900 | 3,5 | 1,5 | 1 | 2,5 | 0,5 | 1 | 8 | 8 |
| 15 | 50 | 40 | 25 | 16 | 16 | 10 | 1,5 | 8 | 2 | 6 | 1,2 | 6 | 7500 | 4000 | 4 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 10 | 6 |
| 16 | 35 | 25 | 15 | 16 | 10 | 6,3 | 1,2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6000 | 5000 | 3 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 2,5 | 8 | 6 |
| 17 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 1,5 | 8 | 1 | 9 | 5000 | 4000 | 4 | 0,6 | 1 | 2 | 1 | 2,5 | 10 | 14 |
| 18 | 25 | 20 | 15 | 16 | 10 | 6,3 | 2 | 8 | 1,2 | 6 | 1 | 4 | 4000 | 3200 | 3,5 | 0,8 | 1,5 | 2 | 1,2 | 1,5 | 12 | 6 |
| 19 | 15 | 20 | 25 | 16 | 16 | 10 | 1,5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4500 | 3300 | 3 | 1,2 | 2 | 1,5 | 0,8 | 1 | 8 | 12 |
| 20 | 15 | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1,2 | 9 | 1 | 8 | 1,5 | 8 | 6000 | 5500 | 3 | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | 6 | 15 |
| 21 | 20 | 40 | 20 | 16 | 10 | 10 | 1 | 8 | 1,5 | 8 | 1,2 | 6 | 4000 | 3300 | 3,5 | 0,5 | 1 | 2 | 0,8 | 1,5 | 12 | 8 |
| 22 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0,8 | 6 | 5000 | 4600 | 4 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| 23 | 30 | 20 | 20 | 10 | 16 | 16 | 1 | 8 | 1,5 | 8 | 1 | 9 | 4500 | 3800 | 2 | 1 | 2,5 | 4 | 0,6 | 1 | 6 | 12 |

Uсети=115 кВ; xуд1=0,4 Омкм; , xуд0=1,2 Омкм; xС1=xС0; KСЗПАПВ=1,3; KСЗП=1,1; KОДН=0,7; cosφнагр=0,8.

Рассчитать:

- Ступенчатые токовые защиты от междуфазных КЗ и от КЗ на землю линий Л1, Л2, Л3 на базе микропроцессорного терминала защит.

Участок сети: