| № варианта | Длина ВЛ, км |  |  | Мощность тр-ров, МВА |  |  | Нагрузка на стороне НН п/с (P – МВт, n – шт) |  |  |  |  |  | Мощн. КЗ на шинах сист., МВА |  | Параметры срабатывания защит ВЛ ( II- кА, III- кА, tIII- сек ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность нагр., МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 | Л2 | Л3 | Т1 | Т2 | Т3 | B |  | C |  | D |  |  |  | Л4 |  |  | Л5 |  |  | Л6 |  |  | Л4 | Л5 | Л6 |
|  |  |  |  |  |  |  | P | n | P | n | P | n | max | min | II | III | tIII | II | III | tIII | II | III | tIII |  |  |  |
| 1 | 42 | 34 | 29 | 16 | 10 | 6,3 | 1,6 | 9 | 1,5 | 6 | 1,1 | 4 | 5300 | 3180 | 1,9 | 1,1 | 2,5 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 13 | 13 | 7 |
| 2 | 44 | 35 | 31 | 10 | 10 | 6,3 | 1,5 | 7 | 1,2 | 8 | 0,9 | 6 | 6900 | 4140 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 2,1 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 8 | 11 | 9 |
| 3 | 42 | 34 | 29 | 6,3 | 10 | 6,3 | 1,5 | 6 | 1,8 | 5 | 0,8 | 5 | 4900 | 2940 | 1,9 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 7 | 11 | 9 |
| 4 | 42 | 34 | 29 | 10 | 10 | 10 | 1,4 | 7 | 2,0 | 5 | 1,5 | 9 | 6500 | 3900 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 8 | 11 | 14 |
| 5 | 50 | 40 | 35 | 6,3 | 10 | 6,3 | 1,1 | 7 | 1,6 | 8 | 0,9 | 4 | 6400 | 3840 | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 1,5 | 8 | 13 | 8 |
| 6 | 47 | 38 | 33 | 10 | 10 | 6,3 | 1,7 | 8 | 1,9 | 5 | 1,4 | 4 | 5500 | 3300 | 1,7 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 2,3 | 5 | 12 | 10 |
| 7 | 47 | 38 | 33 | 10 | 16 | 6,3 | 1,0 | 9 | 1,9 | 9 | 1,2 | 6 | 6800 | 4080 | 1,8 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 14 | 7 | 7 |
| 8 | 50 | 40 | 35 | 10 | 10 | 6,3 | 1,5 | 7 | 1,9 | 6 | 1,1 | 8 | 5200 | 3120 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 2,4 | 14 | 7 | 9 |
| 9 | 46 | 37 | 32 | 10 | 6,3 | 10 | 1,8 | 7 | 1,3 | 7 | 1,5 | 7 | 5200 | 3120 | 1,7 | 1,0 | 1 | 1,4 | 0,8 | 2,4 | 1,2 | 0,7 | 2,4 | 10 | 6 | 15 |
| 10 | 50 | 40 | 35 | 10 | 10 | 10 | 1,5 | 7 | 1,3 | 7 | 1,2 | 8 | 5600 | 3360 | 1,6 | 1,0 | 2,1 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 2,4 | 13 | 7 | 12 |
| 11 | 42 | 34 | 29 | 10 | 6,3 | 6,3 | 1,0 | 9 | 1,4 | 6 | 1,3 | 6 | 5100 | 3060 | 1,9 | 1,1 | 1,8 | 1,5 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| 12 | 50 | 40 | 35 | 10 | 6,3 | 6,3 | 2,0 | 5 | 1,1 | 6 | 1,1 | 5 | 6900 | 4140 | 1,7 | 1,0 | 2,3 | 1,3 | 0,8 | 2,5 | 1,1 | 0,7 | 2,1 | 5 | 12 | 14 |
| 13 | 47 | 38 | 33 | 16 | 10 | 10 | 1,8 | 8 | 1,1 | 9 | 1,4 | 7 | 6700 | 4020 | 1,8 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 12 | 12 | 13 |
| 14 | 40 | 32 | 28 | 6,3 | 6,3 | 10 | 1,2 | 7 | 1,3 | 6 | 1,0 | 9 | 6500 | 3900 | 2,0 | 1,2 | 2 | 1,6 | 1,0 | 1,8 | 1,4 | 0,8 | 2,5 | 11 | 6 | 6 |
| 15 | 41 | 33 | 29 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 1,2 | 7 | 1,4 | 6 | 1,0 | 5 | 5200 | 3120 | 1,9 | 1,2 | 2,4 | 1,6 | 0,9 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 9 | 12 | 7 |
| 16 | 41 | 33 | 29 | 6,3 | 10 | 6,3 | 1,3 | 6 | 2,0 | 5 | 0,9 | 4 | 7000 | 4200 | 2,0 | 1,2 | 1 | 1,6 | 1,0 | 2,2 | 1,4 | 0,8 | 1,6 | 13 | 9 | 9 |
| 17 | 49 | 39 | 34 | 10 | 10 | 6,3 | 1,5 | 9 | 1,4 | 8 | 1,1 | 7 | 4500 | 2700 | 1,6 | 1,0 | 1,9 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 2,3 | 7 | 7 | 13 |
| 18 | 41 | 33 | 29 | 10 | 6,3 | 6,3 | 1,3 | 7 | 1,6 | 5 | 0,9 | 6 | 7000 | 4200 | 2,0 | 1,2 | 2,1 | 1,6 | 1,0 | 1,9 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | 5 | 6 | 8 |
| 19 | 41 | 33 | 29 | 10 | 10 | 6,3 | 1,5 | 7 | 1,5 | 7 | 0,8 | 6 | 6600 | 3960 | 2,0 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | 2,1 | 1,4 | 0,8 | 1,6 | 13 | 11 | 12 |
| 20 | 40 | 34 | 25 | 10 | 10 | 10 | 1,4 | 7 | 2,0 | 5 | 1,5 | 9 | 6400 | 3800 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 7 | 9 | 15 |
| 21 | 42 | 34 | 29 | 16 | 10 | 6,3 | 1,6 | 9 | 1,5 | 6 | 1,1 | 4 | 5600 | 3360 | 1,8 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 14 | 7 | 7 |
| 22 | 42 | 34 | 29 | 10 | 6,3 | 6,3 | 2,0 | 5 | 1,1 | 6 | 1,1 | 5 | 5100 | 3060 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 2,4 | 14 | 7 | 9 |
| 23 | 44 | 35 | 31 | 10 | 10 | 6,3 | 1,5 | 9 | 1,4 | 8 | 1,1 | 7 | 6900 | 4140 | 1,7 | 1,0 | 1 | 1,4 | 0,8 | 2,4 | 1,2 | 0,7 | 2,4 | 10 | 6 | 15 |
| 24 | 40 | 32 | 28 | 6,3 | 6,3 | 10 | 1,2 | 7 | 1,4 | 6 | 1,0 | 5 | 6700 | 4020 | 1,6 | 1,0 | 2,1 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 2,4 | 13 | 7 | 12 |

xуд1=0,4Омкм; xуд0=1,2Омкм; xС1=xС0; KСЗП=1,2; KОДН=0,8; tМТЗ КЛ(НН)=1 с; cosφнагр=0,8;

заземлена нейтраль одного трансформатора.

Рассчитать:

- Ступенчатые токовые защиты ВЛ 1, 2 и 3 от междуфазных КЗ.

- Ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности ВЛ 2.

Расчет выполнить на базе терминала «БМРЗ-ЛТ-01» производства НТЦ «Механотроника»

Участок сети: