| № варианта | Длина ВЛ, км |  |  |  |  | Мощность тр-ров, МВА |  |  |  | Нагрузка на стороне НН п/с (P – МВт, n – шт) |  |  |  |  |  |  |  | Мощн. КЗ на шинах сист., МВА |  | Параметры срабатывания защит ВЛ ( II- кА, III- кА, tIII- сек ) |  |  |  |  |  | Мощность нагр., МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | Л5 | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Б |  | В |  | Д |  | Е |  |  |  | Л6 |  |  | Л7 |  |  | Л6 | Л7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | n | P | n |  |  |  |  | max | min | II | III | tIII | II | III | tIII |  |  |
| 1 | 30 | 20 | 8 | 15 | 10 | 16 | 6,3 | 6,3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1,5 | 6 | 5000 | 4400 | 4 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 6 |
| 2 | 30 | 20 | 15 | 10 | 20 | 16 | 10 | 16 | 6,3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4600 | 3700 | 2 | 0,8 | 1,5 | 3,5 | 0,5 | 1 | 6 | 12 |
| 3 | 20 | 25 | 35 | 15 | 20 | 16 | 10 | 6,3 | 10 | 2 | 8 | 0,8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4300 | 3600 | 1,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 0,8 | 1 | 4 | 12 |
| 4 | 25 | 20 | 22 | 25 | 17 | 10 | 16 | 10 | 16 | 1 | 8 | 1,2 | 6 | 1 | 9 | 1,2 | 9 | 5000 | 4300 | 2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 1,2 | 1,5 | 10 | 8 |
| 5 | 35 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 6,3 | 16 | 1,2 | 9 | 1,5 | 8 | 0,8 | 6 | 1,5 | 8 | 6100 | 5400 | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 1 | 2,5 | 6 | 12 |
| 6 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 16 | 10 | 10 | 16 | 1,5 | 8 | 1 | 8 | 1,2 | 6 | 2 | 8 | 6900 | 4700 | 3,4 | 1,5 | 2 | 3,4 | 1,5 | 2 | 8 | 10 |
| 7 | 50 | 30 | 10 | 15 | 30 | 16 | 6,3 | 16 | 10 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1,5 | 8 | 1 | 8 | 7800 | 5700 | 3,5 | 0,5 | 1 | 3,5 | 0,5 | 1 | 14 | 12 |
| 8 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 16 | 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6300 | 5100 | 3 | 0,4 | 1,5 | 3 | 0,4 | 1,5 | 12 | 10 |
| 9 | 38 | 40 | 20 | 24 | 15 | 16 | 6,3 | 10 | 6,3 | 2 | 8 | 0,8 | 6 | 1,4 | 6 | 1 | 4 | 5400 | 4500 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1,5 | 2 | 10 | 14 |
| 10 | 40 | 30 | 32 | 15 | 20 | 16 | 10 | 16 | 10 | 1 | 8 | 1,2 | 6 | 1,2 | 9 | 1 | 9 | 4200 | 3600 | 2 | 0,8 | 1,5 | 3,5 | 0,5 | 1 | 4 | 10 |
| 11 | 30 | 20 | 17 | 15 | 8 | 16 | 16 | 10 | 6,3 | 1,2 | 9 | 1,5 | 8 | 1 | 8 | 0,8 | 6 | 5500 | 4200 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | 3 | 0,4 | 1,5 | 8 | 8 |
| 12 | 25 | 30 | 20 | 10 | 12 | 16 | 10 | 16 | 10 | 1,5 | 8 | 1 | 8 | 1,5 | 8 | 1,2 | 6 | 6800 | 5500 | 1,5 | 0,8 | 1 | 3 | 1,2 | 2 | 10 | 12 |
| 13 | 33 | 28 | 30 | 10 | 20 | 16 | 6,3 | 10 | 16 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1,5 | 8 | 7000 | 6300 | 2 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 0,8 | 1,5 | 12 | 12 |
| 14 | 30 | 20 | 18 | 25 | 14 | 10 | 16 | 10 | 6,3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1,4 | 6 | 1 | 6 | 5500 | 3800 | 2 | 1 | 2,5 | 4 | 0,6 | 1 | 14 | 6 |
| 15 | 15 | 20 | 31 | 20 | 10 | 16 | 10 | 16 | 6,3 | 2 | 8 | 0,8 | 6 | 1,2 | 9 | 1 | 4 | 5800 | 4600 | 4 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | 35 | 40 | 20 | 15 | 9 | 10 | 10 | 16 | 10 | 1 | 8 | 1,2 | 6 | 1,5 | 8 | 1 | 9 | 4200 | 3300 | 3,5 | 0,5 | 1 | 2 | 0,8 | 1,5 | 10 | 12 |
| 17 | 25 | 25 | 20 | 10 | 15 | 16 | 10 | 6,3 | 10 | 1,2 | 9 | 1,5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6000 | 4800 | 3 | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | 6 | 6 |
| 18 | 35 | 20 | 25 | 15 | 12 | 16 | 10 | 16 | 10 | 1,5 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4600 | 3100 | 3 | 1,2 | 2 | 1,5 | 0,8 | 1 | 10 | 8 |
| 19 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 16 | 6,3 | 10 | 16 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1,5 | 8 | 4000 | 3200 | 3,5 | 0,8 | 1,5 | 2 | 1,2 | 1,5 | 12 | 12 |
| 20 | 25 | 20 | 15 | 5 | 20 | 10 | 16 | 16 | 6,3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1,2 | 9 | 1 | 4 | 6300 | 4000 | 4 | 0,6 | 0,8 | 2 | 1 | 2,5 | 10 | 12 |
| 21 | 30 | 15 | 25 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6,3 | 1,4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4800 | 3700 | 2 | 0,8 | 1 | 3,5 | 0,5 | 1 | 6 | 8 |
| 22 | 20 | 30 | 17 | 15 | 5 | 16 | 10 | 16 | 6,3 | 1,2 | 9 | 1 | 8 | 1,5 | 8 | 0,8 | 6 | 5600 | 4100 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 3 | 0,4 | 1,5 | 10 | 8 |

xуд1=0,4Омкм; xуд0=1,2Омкм; xС1=xС0; KСЗП=1,2; KСЗАПВ=1,3;KОДН=0,7; tМТЗ КЛ(НН)=0.8 с; cosφнагр=0,8; заземлена нейтраль одного трансформатора Т3.

Расчет выполнить на базе микропроцессорных защит.

Рассчитать:

- Ступенчатые токовые защиты ВЛ 1, 2, 3, 4 и 5 от междуфазных КЗ.

- Ступенчатую токовую защиту от КЗ на землю ВЛ 2.

Участок сети: