Лабораторная работа № 13

ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ БАТАРЕИ ЭЛЕМЕНТОВ

Подробное описание работы и задание к работе находятся в методическом пособии «Электричество и магнетизм», которое можно скачать по ссылке: https://ciu.nstu.ru/kaf/of/a/file_get/264591?nomenu=1

Видео описание работы находится по ссылке: https://ciu.nstu.ru/kaf/of/a/file_get/268403?nomenu=1

Измерительные приборы:

| Название | Предел измерения | Цена деления | Приборная погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Вольтметр | 20 В | 0,01 В | ±0,01 В |
| Амперметр | 200 мА | 0,1 мА | ±0,1 мА |

Ниже приведены несколько вариантов таблицы измерений (вариант определяет ваш преподаватель по лабораторным работам):

1 вариант

| № | I, мА | U, В | R, Ом | P, Вт | P1, Вт | P2, Вт | Iкз, мА | ε, В | r, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,3 | 1,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 24,0 | 1,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22,5 | 3,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 20,8 | 4,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 19,2 | 5,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 17,9 | 6,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 16,4 | 7,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 14,9 | 8,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 13,3 | 9,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11,9 | 9,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10,3 | 11,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 9,0 | 11,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 8,4 | 12,33 |  |  |  |  |  |  |  |

2 вариант

| № | I, мА | U, В | R, Ом | P, Вт | P1, Вт | P2, Вт | Iкз, мА | ε, В | r, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27,8 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 24,9 | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21,7 | 3,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17,0 | 6,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 15,3 | 7,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 13,2 | 9,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12,0 | 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10,5 | 11,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9,9 | 11,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 8,3 | 13,13 |  |  |  |  |  |  |  |

3 вариант

| № | I, мА | U, В | R, Ом | P, Вт | P1, Вт | P2, Вт | Iкз, мА | ε, В | r, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26,1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 18,1 | 5,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 14,9 | 7,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 12,6 | 8,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11,1 | 9,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10,2 | 10,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 9,1 | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8,1 | 11,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7,6 | 12,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7,0 | 13,13 |  |  |  |  |  |  |  |

4 вариант

| № | I, мА | U, В | R, Ом | P, Вт | P1, Вт | P2, Вт | Iкз, мА | ε, В | r, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20,8 | 2,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 17,0 | 4,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 14,6 | 6,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 12,5 | 7,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11,3 | 8,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10,1 | 9,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 9,2 | 9,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8,4 | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7,8 | 10,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7,4 | 11,15 |  |  |  |  |  |  |  |