| № | Iнаг макс, А | Iнаг мин, А | ТТ | ТН | L1.ТТ, м | L2.ТТ, м | L1.ТН, м | L2.ТН, м | L3.ТН, м | tсз, с | IКЗ, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 292,00 | 45,00 | 400/5 | 110 | 15 | 50 | 15 | 50 | 10 | 0.45 | 19 |
|  | 4Н - Два-блока с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 236,00 | 69,00 | 300/5 | 110 | 15 | 75 | 15 | 75 | 20 | 0.451 | 15.4 |
|  | 5АН - Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 252,00 | 78 | 400/5 | 110 | 15 | 80 | 4 | 10 | 15 | 0.453 | 13.7 |
|  | 7-Четырехугольник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 322,00 | 67,00 | 600/5 | 110 | 20 | 80 | 4 | 10 | 5 | 0.44 | 17.7 |
|  | 9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 920,39 | 469,00 | 1000/5 | 110 | 20 | 50 | 15 | 50 | 25 | 0.39 | 12.45 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 120,00 | 39,00 | 200/5 | 110 | 20 | 75 | 15 | 75 | 10 | 0.35 | 16.87 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 741,53 | 367,00 | 1000/5 | 110 | 15 | 60 | 4 | 10 | 10 | 0.452 | 21 |
|  | 9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 685,00 | 450,00 | 1000/5 | 110 | 15 | 65 | 4 | 10 | 20 | 0.47 | 16.5 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 116,39 | 70,55 | 600/5 | 110 | 15 | 70 | 15 | 50 | 15 | 0.5 | 22.2 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 150,00 | 74,50 | 200/5 | 110 | 10 | 75 | 15 | 75 | 5 | 0.46 | 19 |
|  | 4Н - Два-блока с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 346,00 | 156,00 | 600/5 | 110 | 10 | 80 | 4 | 10 | 25 | 0.45 | 15.4 |
|  | 9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 10 присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 480,00 | 120,00 | 600/5 | 110 | 10 | 75 | 4 | 10 | 10 | 0.451 | 13.7 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 820,00 | 369,00 | 1000/5 | 110 | 15 | 50 | 15 | 50 | 10 | 0.453 | 17.7 |
|  | 5АН - Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 790,00 | 598,00 | 1000/5 | 110 | 15 | 65 | 15 | 50 | 10 | 0.44 | 12.45 |
|  | 7-Четырехугольник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 741,53 | 355,00 | 1000/5 | 110 | 15 | 80 | 15 | 75 | 20 | 0.39 | 16.87 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 500,01 | 400,00 | 600/5 | 110 | 25 | 60 | 4 | 10 | 15 | 0.35 | 21 |
|  | 9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 7 присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 239,00 | 120,00 | 300/5 | 110 | 20 | 50 | 4 | 10 | 5 | 0.452 | 16.5 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 12 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 195,00 | 56,00 | 200/5 | 110 | 10 | 85 | 15 | 50 | 25 | 0.47 | 22.2 |
|  | 5АН - Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 292,00 | 69,00 | 400/5 | 110 | 15 | 80 | 15 | 75 | 10 | 0.5 | 19 |
|  | 5АН - Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 240 | 135,00 | 300/5 | 110 | 15 | 75 | 4 | 10 | 10 | 0.46 | 15.4 |
|  | 7-Четырехугольник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 498,00 | 234,00 | 600/5 | 110 | 20 | 50 | 4 | 10 | 20 | 0.45 | 13.7 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 548,00 | 322,00 | 600/5 | 110 | 25 | 60 | 15 | 50 | 15 | 0.451 | 17.7 |
|  | 9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 870,00 | 450,00 | 1000/5 | 110 | 10 | 70 | 15 | 75 | 5 | 0.453 | 12.45 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 110,00 | 75,00 | 200/5 | 110 | 20 | 65 | 4 | 10 | 25 | 0.44 | 16.87 |
|  | 5АН - Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 741,53 | 250,00 | 1000/5 | 110 | 15 | 50 | 4 | 10 | 10 | 0.39 | 21 |
|  | 4Н - Два-блока с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 683,01 | 350,00 | 1000/5 | 110 | 20 | 75 | 15 | 50 | 10 | 0.35 | 16.5 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 259,00 | 116,00 | 300/5 | 110 | 30 | 75 | 15 | 75 | 20 | 0.452 | 22.2 |
|  | 9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 148,00 | 71,50 | 200/5 | 110 | 20 | 80 | 4 | 10 | 15 | 0.47 | 19 |
|  | 4Н - Два-блока с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |