| № | Iнаг макс, А | Iнаг мин, А | ТТ | ТН | L1.ТТ, м | L2.ТТ, м | L1.ТН, м | L2.ТН, м | L3.ТН, м | tсз, с | IКЗ, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 292,00 | 45,00 | 400/5 | 110 | 25 | 150 | 15 | 50 | 10 | 0.45 | 24.1 |
|  | 9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 236,00 | 69,00 | 300/5 | 110 | 45 | 75 | 15 | 75 | 20 | 0.451 | 30.1 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 252,00 | 78 | 400/5 | 110 | 30 | 145 | 4 | 10 | 15 | 0.453 | 15.7 |
|  | 7-Четырехугольник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 322,00 | 67,00 | 600/5 | 110 | 20 | 110 | 4 | 10 | 5 | 0.44 | 17.7 |
|  | 9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 920,39 | 469,00 | 1000/5 | 110 | 20 | 95 | 15 | 50 | 25 | 0.39 | 24.3 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 120,00 | 39,00 | 200/5 | 110 | 30 | 75 | 15 | 75 | 10 | 0.35 | 16.87 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 741,53 | 367,00 | 1000/5 | 110 | 34 | 160 | 4 | 10 | 10 | 0.452 | 21.75 |
|  | 9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 685,00 | 450,00 | 1000/5 | 110 | 25 | 90 | 4 | 10 | 20 | 0.47 | 20.78 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 116,39 | 70,55 | 600/5 | 110 | 30 | 170 | 15 | 50 | 15 | 0.5 | 22.2 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 150,00 | 74,50 | 200/5 | 110 | 45 | 75 | 15 | 75 | 5 | 0.46 | 19.86 |
|  | 4Н - Два-блока с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 346,00 | 156,00 | 600/5 | 110 | 10 | 200 | 4 | 10 | 25 | 0.45 | 15.4 |
|  | 9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 10 присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 480,00 | 120,00 | 600/5 | 110 | 20 | 75 | 4 | 10 | 10 | 0.451 | 26.7 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 820,00 | 369,00 | 1000/5 | 110 | 25 | 135 | 15 | 50 | 10 | 0.453 | 17.7 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 790,00 | 598,00 | 1000/5 | 110 | 40 | 165 | 15 | 50 | 10 | 0.44 | 22.34 |
|  | 7-Четырехугольник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 741,53 | 355,00 | 1000/5 | 110 | 30 | 115 | 15 | 75 | 20 | 0.39 | 16.87 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 500,01 | 400,00 | 600/5 | 110 | 25 | 160 | 4 | 10 | 15 | 0.35 | 23.65 |
|  | 9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 7 присоединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 239,00 | 120,00 | 300/5 | 110 | 20 | 95 | 4 | 10 | 5 | 0.452 | 17.26 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 12 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 195,00 | 56,00 | 200/5 | 110 | 35 | 815 | 15 | 50 | 25 | 0.47 | 22.2 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |