| № | Iнаг макс, А | Iнаг мин, А | ТТ | ТН | L1.ТТ, м | L2.ТТ, м | L1.ТН, м | L2.ТН, м | L3.ТН, м | tсз, с | IКЗ, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 741.53 | 367.77 | 1000/5 | 110 | 27 | 55 | 6 | 10 | 10 | 0.452 | 19.54 |
|  | 9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 4 присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 683.01 | 200 | 750/5 | 110 | 36 | 65 | 4 | 20 | 25 | 0.47 | 16.34 |
|  | 9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 457 | 80 | 600/5 | 110 | 25 | 70 | 15 | 50 | 15 | 0.5 | 25.17 |
|  | 7 - Четырехугольник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 365 | 134 | 500/5 | 110 | 10 | 75 | 10 | 40 | 15 | 0.46 | 28.1 |
|  | 9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 346 | 50 | 600/5 | 110 | 40 | 80 | 4 | 10 | 25 | 0.45 | 30.45 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 320 | 55 | 500/5 | 110 | 10 | 70 | 8 | 15 | 15 | 0.451 | 24.6 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 741.53 | 367.00 | 1000/5 | 110 | 20 | 65 | 4 | 10 | 10 | 0.452 | 21.89 |
|  | 9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 820 | 457 | 1000/5 | 110 | 18 | 55 | 25 | 50 | 20 | 0.453 | 17.9 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 790 | 516.12 | 1000/5 | 110 | 34 | 48 | 15 | 45 | 10 | 0.44 | 22.24 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 258 | 95 | 300/5 | 110 | 30 | 75 | 20 | 60 | 20 | 0.39 | 29.1 |
|  | 13Н - Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 432 | 156 | 600/5 | 110 | 25 | 76 | 8 | 10 | 25 | 0.45 | 32.4 |
|  | 9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 10 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 510 | 120 | 600/5 | 110 | 35 | 150 | 6 | 20 | 20 | 0.35 | 30.8 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 175 | 80 | 200/5 | 110 | 20 | 110 | 15 | 10 | 25 | 0.44 | 35.7 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 800 | 487 | 1000/5 | 110 | 30 | 180 | 20 | 50 | 10 | 0.44 | 12.45 |
|  | 7-Четырехугольник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 863 | 355 | 1000/5 | 110 | 40 | 115 | 15 | 75 | 20 | 0.39 | 26.8 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 580 | 398 | 600/5 | 110 | 25 | 110 | 5 | 10 | 15 | 0.35 | 21.65 |
|  | 9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 7 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 258 | 100 | 300/5 | 110 | 20 | 10 | 8 | 10 | 5 | 0.452 | 28.75 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 12 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 195 | 74 | 200/5 | 110 | 40 | 85 | 15 | 50 | 25 | 0.47 | 24.3 |
|  | 4Н - Два-блока с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 292 | 69 | 400/5 | 110 | 25 | 75 | 15 | 75 | 10 | 0.5 | 23.7 |
|  | 7-Четырехугольник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 576 | 105 | 750/5 | 110 | 20 | 60 | 20 | 70 | 25 | 0.5 | 15.4 |
|  | 7-Четырехугольник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 403 | 146 | 500/5 | 110 | 10 | 105 | 15 | 45 | 20 | 0.47 | 26.78 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 548 | 322 | 600/5 | 110 | 25 | 90 | 25 | 50 | 15 | 0.451 | 19.7 |
|  | 9 - Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |