| № | Iнаг макс, А | Iнаг мин, А | ТТ | ТН | L1.ТТ, м | L2.ТТ, м | L1.ТН, м | L2.ТН, м | L3.ТН, м | tсз, с | IКЗ, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 750 | 370 | 1000/5 | 110 | 20 | 60 | 30 | 20 | 25 | 0.452 | 19 |
|  | 9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 680 | 200 | 750/5 | 110 | 55 | 35 | 15 | 35 | 10 | 0.47 | 15.4 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 460 | 120 | 600/5 | 110 | 25 | 80 | 20 | 65 | 25 | 0.5 | 13.7 |
|  | 7 - Четырехугольник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 370 | 135 | 500/5 | 110 | 35 | 80 | 25 | 60 | 10 | 0.46 | 17.7 |
|  | 9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 550 | 80 | 600/5 | 110 | 35 | 75 | 15 | 25 | 30 | 0.45 | 12.45 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 320 | 100 | 500/5 | 110 | 30 | 60 | 10 | 30 | 25 | 0.451 | 16.87 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 750 | 580 | 1000/5 | 110 | 25 | 50 | 10 | 25 | 30 | 0.452 | 21 |
|  | 9-Однаvрабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 820 | 450 | 1000/5 | 110 | 20 | 65 | 15 | 30 | 25 | 0.453 | 16.5 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 800 | 520 | 1000/5 | 110 | 45 | 50 | 20 | 25 | 15 | 0.44 | 22.2 |
|  | 13Н – Две рабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 290 | 100 | 300/5 | 110 | 45 | 55 | 30 | 70 | 25 | 0.39 | 19 |
|  | 4Н - Два-блока с выключателями в цепях трансформаторови ремонтной перемычкой состороны трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 450 | 160 | 600/5 | 110 | 25 | 70 | 15 | 35 | 10 | 0.45 | 15.4 |
|  | 9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 10 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 510 | 120 | 600/5 | 110 | 30 | 55 | 20 | 10 | 25 | 0.35 | 13.7 |
|  | 13 – Две рабочие системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 175 | 90 | 200/5 | 110 | 30 | 75 | 10 | 25 | 10 | 0.44 | 17.7 |
|  | 9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 10 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 890 | 490 | 1000/5 | 110 | 20 | 75 | 25 | 45 | 10 | 0.44 | 12.45 |
|  | 7-Четырехугольник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 670 | 360 | 800/5 | 110 | 25 | 70 | 20 | 55 | 35 | 0.39 | 16.87 |
|  | 13Н – Дверабочие иобходнаясистемышин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 580 | 400 | 600/5 | 110 | 30 | 65 | 15 | 20 | 10 | 0.35 | 21 |
|  | 9-Однарабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 7 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 260 | 100 | 300/5 | 110 | 30 | 75 | 15 | 25 | 10 | 0.452 | 16.5 |
|  | 13 – Дверабочиесистемышин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 12 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 195 | 75 | 200/5 | 110 | 20 | 100 | 5 | 35 | 10 | 0.47 | 22.2 |
|  | 4Н - Два-блока с выключателями в цепях трансформаторови ремонтной перемычкой состороны трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 300 | 70 | 400/5 | 110 | 30 | 90 | 5 | 55 | 15 | 0.5 | 19 |
|  | 9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 10 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 580 | 150 | 750/5 | 110 | 20 | 55 | 25 | 50 | 30 | 0.5 | 15.4 |
|  | 7-Четырехугольник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 450 | 150 | 500/5 | 110 | 100 | 25 | 10 | 35 | 25 | 0.47 | 13.7 |
|  | 13 – Дверабочиесистемышин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 10 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 550 | 33 | 600/5 | 110 | 25 | 45 | 30 | 60 | 10 | 0.451 | 17.7 |
|  | 9-Однарабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 8 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 770 | 450 | 800/5 | 110 | 20 | 55 | 10 | 45 | 15 | 0.453 | 12.45 |
|  | 13Н – Дверабочие иобходнаясистемышин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 6 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 110 | 75 | 200/5 | 110 | 25 | 35 | 15 | 10 | 25 | 0.44 | 16.87 |
|  | 9-Одна рабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 10 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 750 | 250 | 1000/5 | 110 | 25 | 40 | 10 | 10 | 15 | 0.39 | 21 |
|  | 13Н-Дверабочие иобходнаясистемышин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 680 | 410 | 800/5 | 110 | 20 | 45 | 20 | 45 | 10 | 0.35 | 16.5 |
|  | 13Н-Дверабочие иобходнаясистемышин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 260 | 120 | 300/5 | 110 | 25 | 60 | 10 | 65 | 25 | 0.452 | 22.2 |
|  | 9-Однарабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 6 присоединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 150 | 80 | 200/5 | 110 | 30 | 50 | 15 | 10 | 15 | 0.47 | 19 |
|  | 9-Однарабочая секционированная выключателем система шин, к каждой секции подключено 4 присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 240 | 120 | 300/5 | 110 | 15 | 35 | 5 | 10 | 5 | 0.452 | 16.5 |
|  | 13Н-Дверабочие и обходная системы шин. К каждой шине в нормальном режиме подключено 8 присоединений. В послеаварийном или ремонтном режиме все присоединения подключаются на одну из систем шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |