1. Принципиальная технологическая схема блока КЭС. Особенности КЭС.
2. Принципиальная технологическая схема ТЭЦ. Особенности ТЭЦ.
3. Принципиальная технологическая схема блока ГТУ. Особенности ГТУ.
4. Принципиальная технологическая схема блока ПГУ. Особенности ПГУ.

5. Принципиальная технологическая схема двухконтурной АЭС. Особенности АЭС.

6. Принципиальная технологическая схема ГЭС. Особенности ГЭС.

7. Блоки КЭС: простые, укрупненные, сдвоенные. Структурные схемы КЭС с двумя РУ повышенных напряжений.
8. Блоки КЭС: простые, укрупненные, сдвоенные. Структурная схема КЭС без РУ с блоками генератор–трансформатор–линия. Структурная схема КЭС с тремя РУ повышенных напряжений.
9. Структурные схемы ТЭЦ с распределительным устройством генераторного напряжения.
10. Структурные схемы ТЭЦ без распределительного устройства генераторного напряжения.
11. Классификация подстанций. Структурные схемы подстанций с двумя РУ.
12. Классификация подстанций. Структурные схемы подстанций с тремя РУ.

13. Схема РУ «одиночная секционированная система сборных шин»: свойства, достоинства, недостатки, область применения.

14. Схема РУ «одиночная секционированная система сборных шин с обходной»: свойства, достоинства, недостатки, область применения.

15. Схема РУ «две рабочие системы сборных шин»: свойства, достоинства, недостатки, область применения.
16. Схема РУ «две рабочие системы сборных шин (не секционированные) с обходной»: свойства, достоинства, недостатки, область применения.

17. Схема РУ «две рабочие секционированные системы сборных шин с обходной»: свойства, достоинства, недостатки, область применения.
18. Схема РУ «многоугольник»: свойства, достоинства, недостатки, область применения.
19. Схема РУ «с тремя выключателями на две цепи»: свойства, достоинства, недостатки, область применения.

20. Схема РУ «с четырьмя выключателями на три цепи»: свойства, достоинства, недостатки, область применения.

21. Схемы РУ генераторного напряжения «одиночная секционированная система сборных шин», «кольцо с одной системой сборных шин»: свойства, достоинства, недостатки, область применения.

22. Схемы РУ генераторного напряжения «две системы сборных шин», «кольцо с двумя системами сборных шин»: свойства, достоинства, недостатки, область применения.

23. Схемы РУ тупиковых и ответвительных однотрансформаторных подстанций: свойства, достоинства, недостатки, область применения.
24. Мостиковые схемы РУ: свойства, достоинства, недостатки, область применения.
25. Схемы РУ «трансформаторы–шины» : свойства, достоинства, недостатки, область применения.

26. Типы, основные параметры и системы охлаждения трансформаторов.

27. Особенности конструкции и режимы работы автотрансформаторов.

28. Электрическая дуга: физические процессы, распределение напряжения, условие погасания дуги на постоянном и переменном токе.
29. Способы гашения электрической дуги.

30. Выключатели: назначение, классификация, требования к выключателям, выбор выключателей.

31. Масляные баковые выключатели: конструкция, достоинства, недостатки, область применения.

32. Маломасляные выключатели: конструкция, достоинства, недостатки, область применения.

33. Воздушные выключатели: конструкция, достоинства, недостатки, область применения.

34. Вакуумные выключатели: конструкция, достоинства, недостатки, область применения.

35. Элегазовые выключатели: конструкция, достоинства, недостатки, область применения.

36. Электромагнитные выключатели: конструкция, достоинства, недостатки, область применения.

37. Разъединители: назначение, типы, выбор разъединителей.

38. Измерительные трансформаторы тока: назначение, типы, выбор трансформаторов тока.
39. Измерительные трансформаторы напряжения: назначение, схемы соединения, типы, выбор трансформаторов напряжения.

40. Конструкции проводников и токопроводов и область их применения. Нагрев проводников в нормальном режиме и при коротком замыкании.
41. Турбогенераторы: особенности конструкции, способы охлаждения.

42. Гидрогенераторы: особенности конструкции.

43. Схема питания собственных нужд блочной электростанции.

44. Схема питания собственных нужд ТЭЦ с поперечными связями по пару.

45. Классификация распределительных устройств. Конструкции закрытых распределительных устройств.
46. Классификация распределительных устройств. Конструкции открытых распределительных устройств.
47. Методы ограничения токов короткого замыкания в схемах электростанций и подстанций.
