1. Название научного направления:

Синтез алгоритмов управления активными силовыми фильтрами с использованием гиперкомплексного пространства
2. Руководитель направления:

д-р техн. наук, доцент кафедры проектирования технологических машин Нос Олег Викторович
3. Название кафедр, на базе которых проводятся исследования:

Проектирование технологических машин и электроники и электротехники
4. Ведущие специалисты по направлению:

нет

5. Описание научного направления:

Непрерывное улучшение динамических, энергетических и эксплуатационных характеристик полупроводниковой элементной базы, а также новейшие достижения в области силовой схемотехники, обусловливают в настоящее время широкое распространение в составе бытовых приборов и промышленного оборудования различного назначения преобразовательных устройств, вызывающих вследствие коммутационных процессов разрывного типа действия амплитудно-фазовую асимметрию и искажения в мгновенной форме трехфазных сигналов, которые сопровождаются:

– уменьшением пропускной способности и неравномерной загрузкой фаз подводящих линий электропередачи;

– амплитудными скачками, вызванными наличием субгармонических колебаний;

– интенсивным старением изоляции, приводящим к снижению срока службы коммутационной аппаратуры и электротехнического оборудования;

– увеличением активных потерь, вызывающих рост расходов на электроэнергию;

– ложным срабатыванием элементов защитной автоматики и т.д.

Помимо этого, существенное влияние на качество электрической энергии оказывают мощные промышленные потребители, такие как, например, сварочные установки и электролизеры, а также бытовые однофазные приемники, к классу которых относятся офисная оргтехника, мощные системы кондиционирования, люминесцентные лампы и т.д.

Как показывает практический опыт, наибольший технико-экономический эффект снижения влияния на процессы передачи, распределения и преобразования электрической энергии устройств силовой электроники и нелинейных энергопотребителей достигается в случае установки в непосредственной близости от источника высокочастотных гармоник активных силовых фильтров (АСФ), принцип действия которых основывается на преднамеренной генерации в трехфазную систему компенсационных воздействий сложной периодической формы, осуществляющих заданное искажение потребляемых от источника несимметричной и/или нелинейной нагрузкой токов/напряжений, вследствие чего обеспечивается синусоидальный закон изменения данных переменных во времени.

К основным достоинствам АСФ, которые помимо устранения искажений в мультигармонической мгновенной форме сигналов также позволяют выполнять коррекцию коэффициента мощности, снижать амплитуду скачков напряжения, осуществлять симметрирование фазных переменных, демпфировать резонансные явления и т.д., можно отнести низкий уровень собственных активных потерь, автоматическую подстройку к изменяющимся режимам работы электрооборудования и конфигурации питающей сети, а также отсутствие жестких требований к качественному составу электрической энергии, что полностью снимает какие-либо ограничения по области практического применения.

Алгоритмические принципы формирования компенсационных воздействий на выходе АСФ в большинстве случаев базируются на нетрадиционных определениях активной и реактивной мгновенных мощностей на основе пространственного представления трехфазных переменных и правил аналитической геометрии, техническая реализация которых требует наличия высокопроизводительных программно-аппаратных средств из-за необходимости предварительного преобразования исходного базиса, перемножения координат трех или четырехмерных векторов, а также хранения 9-ти элементов квадратных матриц. Исключить указанный выше недостаток можно за счет применения математического аппарата алгебры кватернионов, позволяющего за счет отказа от каких-либо координатных преобразований сократить количество выполняемых математических действий и таким образом снизить требования по объему памяти и быстродействию, которые предъявляются к управляющей части АСФ. Помимо это, данный подход позволяет выделить в уравнении баланса мгновенных мощностей вещественную и мнимую составляющие, давая, таким образом, наглядную физическую интерпретацию “полезных” и неэффективных потоков электрической энергии в единицу времени, а сами аналитические соотношения для расчета вещественных коэффициентов кватерниона мгновенной мощности трехфазной линейной симметричной нагрузки полностью совпадают с классическими формулами для вычисления активной, реактивной и полной мощностей и непосредственно получаются как результат произведения гиперкомплексных чисел без дополнительного интегрирования квадратичных зависимостей фазных токов и напряжений.
6. Научные публикации по направлению
1. Нос О.В. Алгоритм управления выходными токами активного силового фильтра с использованием гиперкомплексных чисел / О.В. Нос, В.В. Панкратов // Изв. вузов. Электромеханика. – 2012. – №6. – С. 33–39.

2. Нос О.В. Анализ трехфазных систем компенсации мгновенной неэффективной мощности в кватернионном базисе / О.В. Нос, В.В. Панкратов // Изв. вузов. Электромеханика. – 2013. – №6. – С. 3–8.

3.  Шалыгин К.А. Активные силовые фильтры в задачах повышения качества электрической энергии / К.А. Шалыгин, О.В. Нос // Научный вестник НГТУ. – 2013. – №4 (53). – С. 191–202.

4. Nos O.V. A voltage control algorithm for a DC link of an active power filter / O.V. Nos, V.V. Pankratov, K.A. Shalygin // Russian Electrical Engineering. – 2013. – Vol. 84, No. 12. – P. 691–695.

5. Malyavko Ekaterina Y. Control strategy of inactive instantaneous power compensation in quaternion basis / Ekaterina Y. Malyavko, Oleg V. Nos // The 15th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices EDM–2014: proceedings. – Erlagol, Altai, Russia, 2014. – P. 411–414.

6. Шалыгин К.А. Техническая реализация принципов энергосбережения на базе активных силовых фильтров / К.А. Шалыгин, О.В. Нос // Труды VIII международной (XIX Всероссийской) конференции по автоматизированному электроприводу АЭП-2014. – Саранск, МГУ им. Н.П.Огарёва, 2014. – Т.2. – С. 28–32.

7. Нос О.В. Гармонический анализ кватерниона мгновенной мощности трехфазной нагрузки произвольного вида / О.В. Нос // Доклады Академии наук высшей школы Российской Федерации. – 2015. – №1 (26). – С. 75–84.

8.  Nos O.V. A system to control power currents of ineffective instantaneous power compensation / O.V. Nos, S.A. Kharitonov // Russian Electrical Engineering. – 2015. – Vol. 86, No. 2. – P. 72–78.

9.  Нос О.В. Аналитическое исследование уравнения мгновенной мощности трехфазной нагрузки в гиперкомплексном пространстве / О.В. Нос // Электричество. – 2015. – №5. – С. 54–59.

10.  Nos Oleg V. Control strategy of shunt active power filter based on an algebraic approach / Oleg V. Nos // The 16th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices EDM 2015: proceedings. – Erlagol, Altai, Russia, 2015. – P. 459–463.

11.  Нос О.В. Алгоритмы управления последовательно-параллельными активными силовыми фильтрами / О.В. Нос, Е.С. Кучер, А.В. Бакляк // Доклады Академии наук высшей школы Российской Федерации. – 2015. – №2 (27). – С. 77–87.

12.  Dybko M.A. Harmonic analysis of the output voltage of parallel multilevel converters with clamping diodes under different methods of PWM / M. A. Dybko, S. V. Brovanov, O. V. Nos // Russian Electrical Engineering. – 2015. – Vol. 86, № 8. – P. 438–442.

13.  Nos Oleg V. The instantaneous power quaternion of the three-phase electric circuit with linear load / Oleg V. Nos, Andrey Dudin, Jürgen Petzoldt // The 17th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices EDM 2016: proceedings. – Erlagol, Altai, Russia, 2016. – P. 526–531.

7. Методические публикации по направлению
нет

8. Актуальные публикации

1. Nos Oleg V. Control strategy of active power filter for ineffective instantaneous power compensation / Oleg V. Nos // The 15th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices EDM–2014: proceedings. – Erlagol, Altai, Russia, 2014. – P. 370–374.

2. Malyavko Ekaterina Y. Control strategy of inactive instantaneous power compensation in quaternion basis / Ekaterina Y. Malyavko, Oleg V. Nos // The 15th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices EDM–2014: proceedings. – Erlagol, Altai, Russia, 2014. – P. 411–414.

3. Нос О.В. Система управления полупроводниковым устройством компенсации кватерниона мгновенной неэффективной мощности / О.В. Нос // Труды VIII международной (XIX Всероссийской) конференции по автоматизированному электроприводу АЭП-2014. – Саранск, МГУ им. Н.П.Огарёва, 2014. – Т.1. – С. 229–234.

4. Шалыгин К.А. Техническая реализация принципов энергосбережения на базе активных силовых фильтров / К.А. Шалыгин, О.В. Нос // Труды VIII международной (XIX Всероссийской) конференции по автоматизированному электроприводу АЭП-2014. – Саранск, МГУ им. Н.П.Огарёва, 2014. – Т.2. – С. 28–32.

5. Нос О.В. Система управления силовыми токами компенсации мгновенной неэффективной мощности / О.В. Нос, С.А. Харитонов // Электротехника. – 2015. – №2. – С. 28–34.

6. Нос О.В. Гармонический анализ кватерниона мгновенной мощности трехфазной нагрузки произвольного вида / О.В. Нос // Доклады Академии наук высшей школы Российской Федерации. – 2015. – №1 (26). – С. 75–84.

7. Нос О.В. Аналитическое исследование уравнения мгновенной мощности трехфазной нагрузки в гиперкомплексном пространстве / О.В. Нос // Электричество. – 2015. – №5. – С. 54–59.

8. Nos Oleg V. Control strategy of shunt active power filter based on an algebraic approach / Oleg V. Nos // The 16th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices EDM 2015: proceedings. – Erlagol, Altai, Russia, 2015. – P. 459–463.

9. Нос О.В. Алгоритмы управления последовательно-параллельными активными силовыми фильтрами / О.В. Нос, Е.С. Кучер, А.В. Бакляк // Доклады Академии наук высшей школы Российской Федерации. – 2015. – №2 (27). – С. 77–87.

10. Дыбко М.А. Гармонический анализ выходного напряжения параллельных многоуровневых преобразователей с фиксирующими диодами при различных способах ШИМ / М.А. Дыбко, С.В. Брованов, О.В. Нос // Электротехника. – 2015. – №8. – С. 6–11.

11. Нос О.В. Анализ мгновенной мощности трехфазной линейной нагрузки в гиперкомплексном пространстве / О.В. Нос // Труды международной шестнадцатой научно-технической конференции «Электроприводы переменного тока». ЭППТ-2015, Екатеринбург, 5-9 окт. 2015 г. – Екатеринбург : ООО «Издательство УМЦ УПИ», 2015. – С. 75–78.
12. Nos Oleg V. The instantaneous power quaternion of the three-phase electric circuit with linear load / Oleg V. Nos, Andrey Dudin, Jürgen Petzoldt // The 17th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices EDM 2016: proceedings. – Erlagol, Altai, Russia, 2016. – P. 526–531.

13. Dudin A. State of charge control of the mixed-type battery energy storage system based on the modular multilevel converter / Andrey Dudin, Thomas Ellinger, Jürgen Petzoldt, Oleg V. Nos // The 17th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices EDM 2016: proceedings. – Erlagol, Altai, Russia, 2016. – P. 395–400.

9. Заказчики и партнеры

нет

10. Результаты работы по направлению
К основным результатам, полученным к настоящему времени в рамках данного научно-прикладного направления, можно отнести:

1. Критерии энергоэффективности электротехнических систем в терминах гиперкомплексных чисел, описывающие качество процесса энергопотребления несимметричных и/или нелинейных нагрузок при произвольной мгновенной форме сигналов.
2. Новый теоретический прием к разделению трехфазной системы негармонических токов на активную и реактивную составляющие, позволяющий без дополнительных промежуточных преобразований электрических величин определять компенсационные воздействия на выходе АСФ по прямым измерениям напряжений и токов нагрузки.
3. Методы синтеза алгоритмов активной фильтрации в четырехмерном гиперкомплексном пространстве, базирующиеся на предварительном искажении токов источника с целью обеспечения их гармонического закона изменения с желаемым угловым сдвигом относительно соответствующего напряжения, позволяющие обеспечить до 40-ой гармоники включительно:

– компенсацию нулевой последовательности фаз и углового сдвига;

– обратной последовательности фаз;

– совместное исключение нулевой и обратной последовательности фаз;

– совместное исключение нулевой и обратной последовательности фаз с одновременной генерацией реактивной мощности.

11. Название научно-образовательных центров, инжиринговых центров, центров коллективного пользования, на базе которых ведется работа по направлению

нет

12. Контактная информация

Рабочий телефон: +7-(383)-346-11-77

Адрес корпоративной электронной почты: nos@corp.nstu.ru
Моб. телефон: +7-913-920-4044

Контактный E-mail: nos@corp.nstu.ru
