Научные направления и тематика докторских, кандидатских и магистерских диссертаций
	Научное направление, темы
	Руководитель
	Исполнитель

	Научное направление
Разработка методов и средств обеспечения электромагнитной совместимости на энергетических объектах

Темы докторских диссертаций
1. Теория и методы обеспечения допустимой электромагнитной обстановки на электроэнергетических объектах

2. Методические и теоретические основы создания и эксплуатации микропроцессорной техники для электроэнергетических объектов

Темы кандидатских диссертаций
1.1. Защита магистральных нефтепроводов и газопроводов от коррозии, вызванной влиянием воздушных линий электропередачи переменного тока
1.2. Разработка теоретических основ безопасного ведения работ на объектах, находящихся под наведённым напряжением
1.3. Разработка методов расчёта заземляющих устройств для высокочастотных и импульсных токов.
2.1.  Исследования  и    разработка алгоритмов микропроцессорной защиты от замыканий на землю с учётом электромагнитной совместимости
Темы магистерских диссертаций
1.1.1. Исследование механизма коррозии трубопроводов под действием переменного тока
1.1.2. Разработка математической модели и программы для расчётной оценки влияния ВЛ на подземные трубопроводы
1.1.3. Разработка устройства заземления трубопроводов для отвода переменных токов
1.1.4. Разработка экранирующих устройств для защиты трубопроводов от влияния ВЛ переменного тока
1.2.1. Разработка математической модели и программы для расчётной оценки наведённого напряжения на различных объектах
1.2.2. Разработка   конструкций и расчёт заземляющих устройств механизмов при работах на ВЛ, находящихся под наведённым напряжением
1.2.3. Теоретическое  обоснование     и конструктивные решения по мерам, обеспечивающим безопасное ведение работ на магистральных трубопроводах, находящихся под наведённым напряжением (в т. ч. при строительстве)
1.2.4.  Расчётное обоснование мер и средств по обеспечению безопасности работ на действующих ПС при прокладке протяжённых коммуникаций
1.2.5. Расчётное обоснование конструкций заземляющих устройств опор ВЛ, обеспечивающих электробезопасность при работах под наведённым напряжением
1.2.6. Анализ условий электротравматизма, вызванного наведённым напряжением
1.3.1. Заземляющие             устройства комплектных трансформаторных подстанций напряжением 6-35 кВ
1.3.2. Заземляющие           устройства комплектных трансформаторных подстанций напряжением 110 кВ
1.3.3. Исследование         электрических параметров конструкционных сталей обычного качества (применяемых для ЗУ)
1.3.4. Расчёт          высокочастотных характеристик заземлителей элементарной конфигурации
1.3.5. Э к с п е р и м е н т а л ь н о-расчётное       определение электрических свойств грунта в слабых полях
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	Научное направление

Исследование и разработка способов повышения долговечности электроэнергетических конструкций
Темы докторских диссертаций

3. Теоретические и экспериментальные основы повышения долговечности металлических и железобетонных электроэнергетических конструкций
Темы кандидатских диссертаций

3.1. Теоретическое и экспериментальное обоснование мер и средств защиты от подземной коррозии в электроустановках
Темы магистерских диссертаций

3.1.1. Исследование основных закономерностей контактной коррозии подземных сооружений тепловых электрических станций
3.1.2. Исследование основных закономерностей контактной коррозии подземных сооружений гидроэлектростанций
3.1.3. Исследование основных закономерностей контактной коррозии подземных сооружений подстанций напряжением 110 кВ и выше
3.1.4. Исследование влияния переменного тока на коррозию стальных заземляющих устройств подстанций напряжением 110 кВ и выше
3.1.5. Исследование особенностей коррозионного разрушения подземного электрооборудования электроустановок при использовании медных заземляющих устройств
3.1.6. Экспериментально-теоретическое обоснование методики определения скорости коррозионного разрушения стальных заземлителей подстанций
3.1.7. Экспериментально-теоретическое обоснование методов защиты заземляющих проводников от грунтовой коррозии, с учетом наложения контактной коррозии и действия переменного тока
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	Научное направление

Разработка методов и средств грозозащиты ВЛ на основе проверяемой гипотезы избирательной грозопоражаемости
Темы докторских диссертаций

4. Теоретическое и экспериментальное обоснование и закономерности избирательной поражаемости воздушных линий электропередачи

Темы кандидатских диссертаций

4.1. Исследование влияния геоэлектрических неоднородностей на избирательность грозопоражения наземных объектов

4.2. Разработка методики эксплуатационного контроля систем молниезащты электроустановок высокого напряжения

4.3. Разработка методики эксплуатационного контроля средств защиты от набегающих грозовых волн
Темы магистерских диссертаций
4.1.1. Исследование электрических полей, предшествующих разряду молнии
4.1.2. Экспериментальное исследование полей в земле при движении грозовых облаков
4.1.3. Анализ избирательной грозопоражаемости воздушных линий электропередачи
4.1.4. Геологические и техногенные неоднородности в электрическом строении земли и их влияние на плотность грозовых разрядов
4.2.1 Теоретическое и экспериментальное обоснование объёма измерений заземляющих устройств опор ВЛ
4.2.2. Исследование  влияния неоднородности защитного угла троса по трассе ВЛ на её грозоупорность
4.2.3. Разработка методики оценки надёжности заземляющей системы грозозащиты по условиям взрыво-, пожаробезопасности и электромагнитного влияния на вторичные цепи
4.2.4. Разработка метода комплексной оценки надёжности средств грозозащиты подстанции
4.3.1. Разработка методики эксплуатационного контроля ОПН
4.3.2. Разработка методики оценки грозозащищённости подстанций со стороны подходов ВЛ напряжением 6…10 кВ
4.3.3. Разработка методики оценки грозозащищённости подстанций со стороны подходов ВЛ напряжением 35 кВ
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	Научное направление

Разработка, опытно-промышленное производство и внедрение оборудования для системы резистивного заземления нейтрали в сетях среднего напряжения
Темы докторских диссертаций
нет
Темы кандидатских диссертаций

5.1. Обоснование технических параметров и технологии изготовления мощных резисторов для нейтрали сетей напряжением 6…35 кВ
5.2. Теоретическое обоснование комплекса мероприятий по снижению электротравматизма в электрических сетях напряжением 6…35 кВ

Темы магистерских диссертаций
5.1.1. Статистическое обоснование параметров резисторного модуля для резисторных установок нейтрали сетей напряжением 6…35 кВ
5.1.2. Совершенствование технологии изготовления и повышение механической прочности резисторных модулей
5.1.3. Разработка методики и исследование высоковольтных характеристик резисторных модулей
5.1.4. Обоснование технических условий на резисторные установки для заземления нейтрали сетей 6…35 кВ

5.2.1. Анализ причин электротравматизма в электрических сетях напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью
5.2.2. Экспериментальное исследование условий электробезопасности в сетях напряжением 6-35 кВ при замыканиях на землю
5.2.3. Разработка упрощенного метода расчёта токов двойного замыкания на землю в  воздушной сети напряжением 6-35 кВ 
5.2.4. Разработка упрощенного метода расчёта токов двойного замыкания на землю в кабельной сети напряжением 6-35 кВ
5.2.5. Расчётное обоснование конструкций заземляющих устройств ПС напряжением 6-35 кВ, обеспечивающих электробезопасность при однофазных и двойных замыканиях на землю
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